## EPF-40
Meram EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2023 Eylül)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
2023502 | *************************** | ************** | 2023-08-23 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-09-04 | 2023-09-12 | A | PLT | -
2023503 | *************************** | ************** | 2023-09-08 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-09-11 | 2023-09-18 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2023504 | *************************** | ************** | 2023-09-14 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-09-16 | 2023-09-23 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2023505 | *************************** | ************** | 2023-09-22 00:00:00.00 | 31.5 | Kullanıcı Talebi | 2023-09-23 | 2023-09-30 | A | PLT | -