TKM-F-03/01

T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

…………. İLİ

…………..İLÇESİ

…………..........................İMDAT DİZEL GRUBU TESİSİ

## GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI

Geçici Kabul Tarihi :…......./……..…./……….…...

Bu Tutanak  ..…. sayfadan ibarettir.

### KABUL HEYETİ

| Başkan | Üye | Üye | Üye | Üye |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın   26.12.2024  tarihli ve 298813  sayılı yazısı gereği MEDAŞ (Meram Elektrik Dağıtım A.Ş)’ın  ………/…………/.…….………… tarih ve …..…………….…….…….…….… sayısı ile onaylanmıştır.

ONAY

Form:1

## GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI

7/5/1995 tarih ve 22280 Sayılı Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği’ ne uyarak MEDAŞ ( MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. )’ ın ……/……./……….. Gün  .……….. Sayılı yazısı uyarınca teşkil olunan

Geçici Kabul Heyeti:

|  | Adı Soyadı : | Mesleği : | Çalıştığı Kurum : |
| --- | --- | --- | --- |
| Başkan : |  |  |  |
| Üye : |  |  |  |
| Üye : |  |  |  |
| Üye : |  |  |  |
| Üye : |  |  |  |

Kabulü yapılan işin niteliği:

Tesisin Türü:

Projenin tanzim tarihi : 		         Tasdik tarihi ve sayısı :

Tesisatın projesini yapan mühendisin Adı,Soyadı ve Oda Kayıt No’ su :

Tesisatı yaptıran kurum :

Adresi:

Müteahhidin:.

Adresi:

Keşif bedeli :…………………….Eksiltme oranı: %...................... İhale bedeli :......................................................

İhale veya varsa tadilat miktarı : ...............................................................................................................................

Müddet temdidi : ........................................................................................................................................................

Tesisatın bitirildiği tarih : ........................................

Noksan ve kusurların ihale bedeline nazaran tutarı : .................................................................................................

Yukarıda niteliği ve türü yazılı tesisatın bulunduğu yere giderek kabul yönetmeliğinde yazılı deney ve incelemeleri yapan heyetimiz ............................ sahifedeki sonuçlara dayanarak tesisatın geçici olarak kabul  edilmesi kanaatine varmıştır.

Tesisatın işletmeye açılmasında bir mahsur görülmemiş olduğundan bununla ilgili belge......................................tarihinde kurul başkanlığınca …………..................................................................'ne verilmiştir.

| Başkan | Üye | Üye | Üye | Üye |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Form:2

## DAĞITIM TRANSFORMATÖR İSTASYONLARI

| TR NO | PROJEDE GÖSTERİLEN |  |  | KURULAN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trafo Tipi | Gerilim (kV) | Gücü (kVA) | Trafo Tipi | Gerilim (kV) | Gücü (kVA) | Markası | Bağlantı Grubu | İmal Yılı | Seri No | %Uk |
| Düşünceler: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Başkan | Üye | Üye | Üye | Üye |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Form:3

## TESİSTE BULUNAN BÜTÜN GENERATÖR, HÜCRE, KÖŞK, PANO VS. TEÇHİZATLARIN, İŞARET PLAKALARINDA YAZILI BİLGİLER

## (marka, imal yılı, seri numarası, anma akımı, kesme kapasitesi, tipi, gücü, gerilimi, vb.)

| SIRA NO | PROJEDE GÖSTERİLEN | KURULAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ……………………………………. | ………………………………………….. |  |  |  |
|  |  | Marka |  | Prime Akımı |  |
|  |  | Ürün Tipi |  | Kısa devre akımı |  |
|  |  | Seri No |  | Gücü |  |
|  |  | İmal Tarihi |  | Hz |  |
|  |  | Anma Gerilimi |  |  |  |
|  | ……………………………………. | ……………………………………………………… |  |  |  |
|  |  | Marka |  | Prime Akımı |  |
|  |  | Ürün Tipi |  | Kısa devre akımı |  |
|  |  | Seri No |  | Gücü |  |
|  |  | İmal Tarihi |  | Hz |  |
|  |  | Anma Gerilimi |  |  |  |
|  | ……………………………………. | ……………………………………………………… |  |  |  |
|  |  | Marka |  | Prime Akımı |  |
|  |  | Ürün Tipi |  | Kısa devre akımı |  |
|  |  | Seri No |  | Gücü |  |
|  |  | İmal Tarihi |  | Hz |  |
|  |  | Anma Gerilimi |  |  |  |
|  | ……………………………………. | ……………………………………………………… |  |  |  |
|  |  | Marka |  | Prime Akımı |  |
|  |  | Ürün Tipi |  | Kısa devre akımı |  |
|  |  | Seri No |  | Gücü |  |
|  |  | İmal Tarihi |  | Hz |  |
|  |  | Anma Gerilimi |  |  |  |
|  | ……………………………………. | ……………………………………………………… |  |  |  |
|  |  | Marka |  | Prime Akımı |  |
|  |  | Ürün Tipi |  | Kısa devre akımı |  |
|  |  | Seri No |  | Gücü |  |
|  |  | İmal Tarihi |  | Hz |  |
|  |  | Anma Gerilimi |  |  |  |

| Başkan | Üye | Üye | Üye | Üye |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Form:4

## ORTA GERİLİM HATTI VE MÜŞTEREK DİREKLİ ŞEBEKE

| PROJEDE GÖSTERİLEN |  |  |  | KURULAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OG Hattının Adı | İletken |  |  | OG Hattının Adı | İletken |  |  |
|  | Cinsi | Uzunluğu (m) |  |  | Cinsi | Uzunluğu (m) |  |
| Enerji Nakil Hattı |  |  |  | Enerji Nakil Hattı |  |  |  |
| Müşterek Direkli |  |  |  | Müşterek Direkli |  |  |  |
| AG-OG Hattı |  |  |  | AG-OG Hattı |  |  |  |
| Yer altı Kablosu |  |  |  | Yer altı Kablosu |  |  |  |
| Direk Tipi | Direk Sayısı (Adet) |  |  | Direk Tipi | Direk Sayısı (Adet) |  |  |
| DÜŞÜNCELER : |  |  |  |  |  |  |  |

## ALÇAK GERİLİM ŞEBEKESİ

| PROJEDE GÖSTERİLEN |  |  |  |  | KURULAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yer altı Kablolu Hat |  |  | Hava Hattı |  | Yer altı Kablolu Hat |  | Hava Hattı |  |
| Cinsi | Uzunluğu(m) | Cinsi |  | Uzunluğu(m) | Cinsi | Uzunluğu(m) | Cinsi | Uzunluğu(m) |
| Direk Tipleri |  |  | Direk Sayısı (adet) |  | Direk Tipleri |  | Direk Sayısı (adet) |  |
| DÜŞÜNCELER : |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Başkan | Üye | Üye | Üye | Üye |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Form:5

## Tesisatta görülen noksanlar

| Sıra No | Noksanın Mahiyeti | Tutarı TL. |
| --- | --- | --- |
|  | * Bu kabul kavramsal olarak yapılmış olup, tesis sahibi; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'ne göre tesisi işletmeyi, emniyet mesafelerini muhafaza etmeyi beyan ve kabul eder. * Emniyet mesafeleri (yatay ve düşey), uyarı levhaları ve iş güvenliği malzemeleri kontrol edilmiş ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ ne uygun olduğu görülmüştür. * Koruma ve işletme topraklamaları ölçülmüş ve değerlerin kabul edilebilir sınırlar içinde kaldığı tespit edilmiştir. * Geçici kabul esnasında tesise işletme gerilimi tatbik edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmamıştır. * Geçici kabul sonrasında tesiste yapılacak değişikliklerden Kabul Heyeti sorumlu değildir. * Tesiste kusur ve noksana rastlanmamıştır. |  |

| Başkan | Üye | Üye | Üye | Üye |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Form:6

DİZEL GRUBU DENEY PROTOKOLÜ

| Denenen Makinenin Karakteristikleri: |  | Denemede Kullanılan Makine ve Aletler: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Markası: |  |  |  |
| Türü: |  | Generatör Karakteristikleri: |  |
| İki veya Dört Zamanlı: |  |  |  |
| Gücü,kW: |  | Gücü,kVA: |  |
| Devir Sayısı: |  | Gerilimi,V: |  |
| Silindir Sayısı: |  | Devir Sayısı: |  |
| No’su: |  | Verimi%: |  |
| Generatöre Bağlantı Şekli Nosu: |  | Güç Katsayısı-Standart Tipi ve Seri Nosu: |  |
| Devreye Giriş Şekli: |  |  |  |
| Otomatik: |  |  |  |
| Elle(Manuel) |  |  |  |

|  | GARANTİ EDİLEN | BULUNAN |
| --- | --- | --- |
| Güç |  |  |
| Yakıt Tüketimi |  |  |
| 4/4 Yükte |  |  |
| 3/4 Yükte |  |  |
| 2/4 Yükte |  |  |
| Yağ Tüketimi |  |  |
| Su Tüketimi |  |  |
| Devir Sayısı |  |  |
| Değimeler |  |  |
| 4/4 Yükte |  |  |
| 3/4 Yükte |  |  |
| 2/4 Yükte |  |  |
| 1/4 Yükte |  |  |

| Ampermetrelerin Ölçülme Alanı: | Frekans Metrenin Ölçülme Alanı: |
| --- | --- |
| Voltmetrenin Ölçülme Alanı: | Vat Metrenin Ölçülme Alanı: |
| Faz Metrenin Ölçülme Alanı | Sayacın Ölçülme Alanı: |

NOT:Bu formda garanti edilen değerler üretici firma beyanı olup geçici kabul heyeti sorumluluğunda değildir.

| Başkan | Üye | Üye | Üye | Üye |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Form:7

DİZEL GRUBU DENEY ÇİZELGESİ

| Saat | Güç (kW) | Gerilim (V) | 1.Faz (A) | 2.Faz(A) | 3.Faz(A) | Güç Katsayısı CosØ | Devir Sayısı d/d | Frekans Hz | Enerji Ölçüm (kW) | Tüketilen Yakıt (Lt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NOT:Bu formda garanti edilen değerler üretici firma beyanı olup geçici kabul heyeti sorumluluğunda değildir.

| Başkan | Üye | Üye | Üye | Üye |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Form:8