## EPF-40
Meram EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2024 Ocak)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
2023524 | *************************** | ************** | 2024-01-08 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2024-01-10 | 2024-01-17 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2023525 | *************************** | ************** | 2024-01-09 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2024-01-10 | 2024-01-17 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2023526 | *************************** | ************** | 2024-01-23 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2024-01-24 | 2024-01-31 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK