## EPF-40
Meram EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2024 Ağustos)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
2024509 | *************************** | ************** | 2024-07-23 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2024-08-01 | 2024-08-08 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024510 | *************************** | ************** | 2024-07-24 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2024-07-25 | 2024-08-01 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024511 | *************************** | ************** | 2024-07-30 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2024-07-31 | 2024-08-07 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024512 | *************************** | ************** | 2024-07-31 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2024-08-01 | 2024-08-08 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024513 | *************************** | ************** | 2024-08-13 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2024-08-15 | 2024-08-22 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024514 | *************************** | ************** | 2024-08-16 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2024-08-17 | 2024-08-24 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024515 | *************************** | ************** | 2024-08-23 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2024-08-24 | 2024-08-31 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK