## EPF-40
Meram EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2024 Eylül)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
2024516 | *************************** | ************** | 2024-08-28 00:00:00.00 | 15,8 | Kullanıcı Talebi | 2024-09-10 | 2024-09-18 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024517 | *************************** | ************** | 2024-09-10 00:00:00.00 | 0,4 | Kullanıcı Talebi | 2024-09-11 | 2024-09-23 | A | EGD-PLT | YENİ TRAFO TESİSİ
2024518 | *************************** | ************** | 2024-09-12 00:00:00.00 | 0,4 | Kullanıcı Talebi | 2024-09-13 | 2024-09-20 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024519 | *************************** | ************** | 2024-09-20 00:00:00.00 | 0,4 | Kullanıcı Talebi | 2024-09-24 | 2024-10-02 | A | EGD-PLT | AG TESİS
2024520 | *************************** | ************** | 2024-09-20 00:00:00.00 | 0,4 | Kullanıcı Talebi | 2024-09-21 | 2024-09-28 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024600 | *************************** | ************** | 2024-07-03 00:00:00.00 | 0,4 | Doğrulama Ölçümü | 2024-08-28 | 2024-09-11 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK