## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2022-ŞUBAT)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
2020002 | 46 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 15 | 52 | 1 | 0 | 2418 | 0 | 0 | 3
2020008 | 47 | 2 | 0 | 991 | 0 | 0 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020013 | 47 | 9 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020014 | 46 | 7 | 0 | 1273 | 0 | 0 | 35 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020019 | 48 | 1 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020039 | 47 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020040 | 49 | 9 | 0 | 1133 | 0 | 1 | 48 | 50 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
2020056 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020059 | 48 | 5 | 0 | 1439 | 0 | 0 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020061 | 47 | 0 | 0 | 331 | 0 | 9 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020073 | 47 | 0 | 0 | 1659 | 31 | 45 | 38 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020086 | 48 | 1 | 0 | 859 | 0 | 0 | 36 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020089 | 47 | 3 | 0 | 151 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020095 | 48 | 1 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 39 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020096 | 48 | 0 | 0 | 1167 | 0 | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020105 | 47 | 7 | 5 | 1500 | 27 | 39 | 41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020117 | 47 | 1 | 0 | 1101 | 0 | 44 | 34 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020127 | 47 | 1 | 0 | 240 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020129 | 47 | 5 | 0 | 58 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020130 | 47 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021051 | 47 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0