## EPF-40
Meram EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2023 Ağustos)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
2023500 | *************************** | ************** | 2023-08-16 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-08-19 | 2023-08-27 | A | EGD, PLT | YENİ DAĞITIM TRAFOSU
2023501 | *************************** | ************** | 2023-08-16 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-08-19 | 2023-08-27 | A | EGD, PLT | YENİ DAĞITIM TRAFOSU