## EPF-40
Meram EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2024 Temmuz)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
2024504 | *************************** | ************** | 2024-07-01 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2024-07-03 | 2024-07-10 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024505 | *************************** | ************** | 2024-07-02 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2024-07-03 | 2024-07-10 | A | EGD-PLT | -
2024506 | *************************** | ************** | 2024-07-03 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2024-07-04 | 2024-07-11 | A | EGD-GD-PLT | -
2024507 | *************************** | ************** | 2024-07-16 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2024-07-19 | 2024-07-26 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024508 | *************************** | ************** | 2024-07-17 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2024-07-18 | 2024-07-25 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK