## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2023-EKİM)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
4 | 30 | 4 | 0 | 974 | 10 | 30 | 30 | 46 | 5 | 0 | 4244 | 0 | 18 | 46
12 | 30 | 1 | 0 | 883 | 0 | 0 | 30 | 48 | 0 | 0 | 3272 | 0 | 0 | 48
27 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13
30 | 30 | 1 | 0 | 973 | 0 | 2 | 30 | 37 | 9 | 0 | 113349 | 0 | 1 | 29
37 | 30 | 1 | 0 | 662 | 0 | 1 | 29 | 34 | 2 | 0 | 19302 | 0 | 2 | 18
40 | 30 | 1 | 0 | 266 | 0 | 0 | 21 | 20 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 15
48 | 30 | 0 | 0 | 967 | 0 | 0 | 30 | 38 | 2 | 0 | 2441 | 0 | 0 | 38
53 | 30 | 0 | 0 | 1002 | 0 | 1 | 30 | 48 | 1 | 4 | 2797 | 0 | 0 | 45
60 | 30 | 2 | 2 | 808 | 1 | 4 | 21 | 48 | 1 | 0 | 1753 | 0 | 0 | 45
62 | 30 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 30 | 48 | 23 | 0 | 660 | 2 | 2 | 30
64 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 16 | 8 | 56 | 4 | 7 | 4
66 | 30 | 0 | 0 | 1209 | 0 | 26 | 30 | 48 | 0 | 0 | 2420 | 0 | 32 | 45
82 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 48 | 0 | 22 | 2310 | 0 | 0 | 48
91 | 25 | 4 | 0 | 1468 | 0 | 1 | 25 | 45 | 3 | 0 | 3102 | 0 | 2 | 37
100 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 | 49 | 12 | 0 | 13 | 0 | 11 | 12
121 | 29 | 3 | 0 | 3741 | 0 | 2 | 10 | 35 | 10 | 0 | 123 | 0 | 1 | 7
127 | 30 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 3 | 41 | 10 | 0 | 94 | 0 | 0 | 4
128 | 30 | 3 | 0 | 263 | 0 | 0 | 4 | 48 | 10 | 0 | 579 | 0 | 0 | 5
130 | 30 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 9 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
133 | 30 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 6 | 46 | 10 | 10 | 207 | 10 | 10 | 4
135 | 29 | 25 | 0 | 93 | 0 | 10 | 29 | 30 | 27 | 5 | 0 | 0 | 24 | 28
145 | 30 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 30 | 42 | 3 | 0 | 1662 | 0 | 0 | 41
146 | 30 | 0 | 0 | 979 | 0 | 0 | 30 | 45 | 2 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 42
147 | 30 | 0 | 0 | 1137 | 0 | 2 | 30 | 44 | 2 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 44
149 | 30 | 2 | 0 | 129 | 0 | 6 | 30 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2020044 | 30 | 1 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 30 | 48 | 3 | 0 | 2469 | 0 | 0 | 47
2020098 | 30 | 3 | 2 | 964 | 0 | 16 | 19 | 47 | 1 | 1 | 2343 | 0 | 34 | 43
2021004 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 52 | 0 | 0 | 5102 | 0 | 0 | 52
2021042 | 30 | 0 | 0 | 1224 | 0 | 0 | 30 | 52 | 1 | 0 | 3263 | 0 | 0 | 50
2021043 | 30 | 2 | 0 | 360 | 0 | 0 | 30 | 51 | 23 | 47 | 3439 | 0 | 0 | 49
2021049 | 30 | 1 | 0 | 672 | 0 | 0 | 30 | 52 | 5 | 1 | 4794 | 0 | 1 | 49
2021064 | 30 | 0 | 0 | 1019 | 0 | 15 | 20 | 48 | 2 | 0 | 1691 | 0 | 0 | 45
2021068 | 30 | 3 | 1 | 877 | 1 | 1 | 30 | 40 | 25 | 23 | 1425 | 22 | 22 | 40
2021070 | 30 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 30 | 52 | 0 | 0 | 2751 | 0 | 0 | 50
2021078 | 30 | 3 | 0 | 747 | 0 | 7 | 17 | 52 | 5 | 0 | 2500 | 0 | 19 | 51
2021085 | 30 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 | 26 | 52 | 16 | 1 | 1619 | 1 | 2 | 52
2021101 | 30 | 4 | 0 | 1109 | 0 | 3 | 30 | 41 | 0 | 0 | 2266 | 0 | 0 | 41
2021111 | 30 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 30 | 52 | 2 | 0 | 4114 | 0 | 0 | 51
2021119 | 30 | 0 | 0 | 1023 | 0 | 4 | 23 | 52 | 2 | 1 | 3680 | 0 | 1 | 50
2021132 | 30 | 5 | 0 | 77 | 0 | 30 | 30 | 50 | 17 | 0 | 96 | 1 | 50 | 45
2021134 | 29 | 2 | 1 | 264 | 3 | 29 | 29 | 52 | 6 | 11 | 309 | 0 | 40 | 50
2021144 | 30 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 30 | 33 | 25 | 2 | 24 | 1 | 1 | 12