## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2022-HAZİRAN)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
2021003 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 49 | 8 | 16 | 913 | 1 | 1 | 14
2021004 | 13 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 13 | 49 | 15 | 0 | 4067 | 14 | 14 | 45
2021007 | 13 | 9 | 9 | 67 | 9 | 9 | 11 | 47 | 47 | 32 | 546 | 41 | 40 | 40
2021009 | 13 | 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | 13 | 49 | 0 | 0 | 1961 | 0 | 0 | 44
2021010 | 13 | 0 | 0 | 296 | 0 | 13 | 12 | 48 | 2 | 0 | 3390 | 0 | 48 | 39
2021017 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 49 | 2 | 0 | 2638 | 0 | 0 | 45
2021033 | 13 | 2 | 0 | 28 | 0 | 1 | 13 | 48 | 15 | 0 | 4759 | 1 | 3 | 46
2020035 | 7 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 5 | 49 | 0 | 0 | 2027 | 0 | 0 | 43
2021042 | 13 | 1 | 0 | 1186 | 0 | 0 | 13 | 50 | 1 | 0 | 2897 | 0 | 1 | 42
2021043 | 13 | 5 | 11 | 44 | 0 | 0 | 13 | 50 | 5 | 12 | 2851 | 0 | 1 | 44
2020044 | 13 | 1 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 12 | 49 | 4 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 47
2021049 | 13 | 1 | 0 | 112 | 0 | 0 | 13 | 48 | 5 | 0 | 4871 | 0 | 0 | 40
2020057 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 44 | 3 | 0 | 4615 | 0 | 0 | 44
2021064 | 9 | 2 | 0 | 617 | 0 | 0 | 9 | 48 | 9 | 0 | 1688 | 0 | 1 | 44
2021068 | 13 | 10 | 9 | 592 | 9 | 9 | 12 | 49 | 21 | 13 | 2141 | 13 | 13 | 48
2021069 | 13 | 1 | 0 | 333 | 0 | 0 | 12 | 49 | 10 | 0 | 1240 | 0 | 4 | 38
2021070 | 13 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 13 | 53 | 7 | 0 | 2943 | 0 | 0 | 48
2021074 | 13 | 2 | 0 | 31 | 0 | 13 | 4 | 49 | 13 | 0 | 645 | 0 | 20 | 14
2021075 | 13 | 1 | 0 | 77 | 12 | 13 | 13 | 49 | 11 | 4 | 1497 | 29 | 35 | 40
2021078 | 13 | 2 | 0 | 76 | 0 | 5 | 13 | 49 | 1 | 0 | 2071 | 0 | 34 | 39
2020080 | 13 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 9 | 48 | 7 | 0 | 548 | 0 | 0 | 33
2021085 | 13 | 10 | 0 | 22 | 0 | 1 | 13 | 48 | 30 | 3 | 6718 | 1 | 3 | 46
2021097 | 13 | 3 | 0 | 28 | 0 | 10 | 13 | 48 | 3 | 0 | 2706 | 0 | 47 | 46
2021094 | 13 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 13 | 45 | 9 | 2 | 1718 | 0 | 0 | 39
2020098 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 48 | 0 | 0 | 3128 | 0 | 11 | 48
2021102 | 13 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 11 | 49 | 12 | 0 | 1152 | 0 | 1 | 45
2021108 | 13 | 1 | 0 | 509 | 0 | 0 | 13 | 50 | 4 | 0 | 1786 | 0 | 0 | 47
2021109 | 13 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 12 | 48 | 2 | 0 | 3423 | 0 | 0 | 42
2021111 | 13 | 0 | 0 | 1908 | 0 | 0 | 13 | 48 | 2 | 0 | 4896 | 0 | 5 | 45
2021112 | 13 | 1 | 0 | 610 | 0 | 13 | 13 | 49 | 11 | 0 | 1620 | 0 | 49 | 42
2021113 | 13 | 0 | 0 | 762 | 0 | 13 | 13 | 49 | 0 | 0 | 2313 | 0 | 44 | 41
2021118 | 13 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 12 | 49 | 6 | 5 | 1765 | 5 | 5 | 40
2021119 | 13 | 1 | 0 | 1295 | 0 | 0 | 13 | 48 | 0 | 0 | 3654 | 0 | 0 | 44
2021132 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 49 | 22 | 0 | 285 | 0 | 49 | 47
2021134 | 13 | 5 | 0 | 73 | 0 | 13 | 13 | 49 | 8 | 17 | 60 | 0 | 33 | 43
2021144 | 11 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 11 | 49 | 11 | 0 | 113 | 0 | 7 | 44
2021200 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 48 | 12 | 7 | 25 | 3 | 3 | 25
2021205 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 48 | 31 | 31 | 30 | 24 | 24 | 48
2021206 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 2 | 19 | 28 | 0 | 0 | 27
2021101 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 48 | 1 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 46