## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2021-KASIM)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
2020002 | 33 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 9 | 52 | 1 | 0 | 2418 | 0 | 0 | 3
2020008 | 34 | 2 | 0 | 991 | 0 | 0 | 31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020013 | 34 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020014 | 34 | 3 | 0 | 926 | 0 | 0 | 26 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020019 | 35 | 1 | 0 | 677 | 0 | 0 | 32 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020039 | 34 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020040 | 36 | 9 | 0 | 1133 | 0 | 1 | 36 | 50 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
2020056 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020059 | 35 | 4 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020061 | 34 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020073 | 34 | 0 | 0 | 1196 | 19 | 32 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020086 | 35 | 1 | 0 | 645 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020089 | 34 | 3 | 0 | 81 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020095 | 35 | 1 | 0 | 437 | 0 | 0 | 29 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020096 | 35 | 0 | 0 | 797 | 0 | 0 | 29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020105 | 34 | 7 | 5 | 922 | 19 | 26 | 28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020117 | 34 | 1 | 0 | 887 | 0 | 31 | 27 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020127 | 34 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020129 | 34 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020130 | 34 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021051 | 34 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0