## EPF-39
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-39
Form Adı | Teknik Kalite Performansı Tablosu (Teknik Kalite Tablo 3)
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | YILLIK
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
2020002 | 51 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 15 | 51 | 1 | 0 | 2360 | 0 | 0 | 3
2020008 | 52 | 2 | 0 | 991 | 0 | 0 | 46 | 51 | 17 | 0 | 747 | 0 | 0 | 39
2020013 | 51 | 10 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 51 | 21 | 0 | 458 | 0 | 0 | 1
2020014 | 52 | 8 | 0 | 1273 | 0 | 0 | 37 | 50 | 19 | 0 | 575 | 0 | 4 | 16
2020019 | 53 | 2 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 45 | 51 | 11 | 0 | 383087 | 11 | 11 | 25
2020039 | 51 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 17 | 51 | 16 | 0 | 562 | 0 | 1 | 19
2020040 | 54 | 9 | 0 | 1145 | 0 | 1 | 53 | 51 | 16 | 0 | 2595 | 6 | 11 | 47
2020051 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 | 12 | 7 | 451 | 1 | 1 | 17
2020056 | 53 | 5 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 43 | 51 | 17 | 0 | 669 | 0 | 0 | 17
2020059 | 52 | 0 | 0 | 343 | 0 | 14 | 4 | 51 | 12 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0
2020061 | 52 | 1 | 0 | 1754 | 36 | 50 | 43 | 51 | 17 | 0 | 413 | 0 | 44 | 27
2020073 | 50 | 1 | 0 | 885 | 0 | 0 | 37 | 51 | 18 | 0 | 191 | 0 | 0 | 19
2020086 | 52 | 4 | 0 | 168 | 0 | 0 | 6 | 51 | 30 | 0 | 128 | 0 | 0 | 7
2020089 | 53 | 1 | 0 | 1666 | 0 | 0 | 44 | 51 | 26 | 0 | 884 | 0 | 0 | 25
2020095 | 53 | 0 | 0 | 1389 | 0 | 0 | 45 | 50 | 0 | 0 | 2078 | 0 | 0 | 47
2020096 | 52 | 7 | 5 | 1500 | 27 | 40 | 46 | 51 | 18 | 0 | 388 | 0 | 39 | 23
2020105 | 52 | 1 | 0 | 1149 | 0 | 45 | 37 | 51 | 24 | 1 | 1157 | 0 | 51 | 32
2020117 | 52 | 1 | 0 | 284 | 0 | 0 | 11 | 50 | 16 | 0 | 259 | 0 | 0 | 3
2020127 | 52 | 7 | 0 | 118 | 0 | 0 | 23 | 51 | 21 | 0 | 261 | 0 | 0 | 6
2020129 | 52 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 51 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1
2020130 | 52 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 51 | 34 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1