## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2021-ARALIK)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
2020002 | 37 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 10 | 52 | 1 | 0 | 2418 | 0 | 0 | 3
2020008 | 38 | 2 | 0 | 991 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020013 | 38 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020014 | 38 | 4 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 30 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020019 | 39 | 1 | 0 | 768 | 0 | 0 | 34 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020039 | 38 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020040 | 40 | 9 | 0 | 1133 | 0 | 1 | 40 | 50 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
2020056 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020059 | 39 | 5 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 34 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020061 | 38 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020073 | 38 | 0 | 0 | 1381 | 23 | 36 | 29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020086 | 39 | 1 | 0 | 700 | 0 | 0 | 28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020089 | 38 | 3 | 0 | 135 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020095 | 39 | 1 | 0 | 742 | 0 | 0 | 32 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020096 | 39 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 33 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020105 | 38 | 7 | 5 | 1231 | 22 | 30 | 32 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020117 | 38 | 1 | 0 | 976 | 0 | 35 | 30 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020127 | 38 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020129 | 38 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020130 | 38 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021051 | 38 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0