## EPF-40
Meram EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2023 Kasım)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
2023512 | *************************** | ************** | 2023-10-20 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-10-26 | 2023-11-03 | A | EGD, THB, PLT | AG TESİS
2023513 | *************************** | ************** | 2023-10-26 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-10-27 | 2023-11-03 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2023514 | *************************** | ************** | 2023-11-01 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-11-03 | 2023-11-10 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2023515 | *************************** | ************** | 2023-11-03 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-11-04 | 2023-11-11 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2023516 | *************************** | ************** | 2023-11-14 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-11-16 | 2023-11-23 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2023517 | *************************** | ************** | 2023-11-17 00:00:00.00 | 31.5 | Kullanıcı Talebi | 2023-11-19 | 2023-11-26 | A | PLT | -