2542706 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6563308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:22:40 | 31.08.2024 16:23:40 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4175 | 0.0501
2542707 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR6951684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:23:07 | 31.08.2024 16:23:52 | 0.0125 | 73 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.9125 | 0.1 | 0 | 0 | 0.05 | 0
2542719 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12761907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:30:40 | 31.08.2024 16:31:25 | 0.0125 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2625 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0
2542723 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6530472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 16:31:30 | 31.08.2024 16:59:59 | 0.4747 | 16 | 3 | 0 | 0 | 428 | 651 | 7.5952 | 1.4241 | 0 | 0 | 203.1716 | 309.0297
2542724 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6833375 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:03:04 | 31.08.2024 21:23:00 | 6.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.9014
2542727 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6787167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:32:53 | 31.08.2024 16:33:54 | 0.0169 | 0 | 0 | 245 | 1227 | 23 | 1 | 0 | 0 | 4.1405 | 20.7363 | 0.3887 | 0.0169
2542732 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6979034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:35:42 | 31.08.2024 17:07:03 | 0.5225 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.72 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0
2542739 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:37:58 | 31.08.2024 16:38:36 | 0.0106 | 22 | 6 | 69 | 1101 | 0 | 0 | 0.2332 | 0.0636 | 0.7314 | 11.6706 | 0 | 0
2542746 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6626683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:39:51 | 31.08.2024 16:41:51 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6993 | 0.0666
2542747 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6931234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:40:35 | 31.08.2024 16:41:20 | 0.0125 | 0 | 0 | 37 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.4625 | 0.025 | 0.1875 | 0.0125
2542754 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 515441399 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:44:16 | 31.08.2024 19:06:00 | 2.3622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3622 | 0 | 0 | 0 | 0
2542761 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR10988285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:48:00 | 31.08.2024 16:50:00 | 0.0333 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.5328 | 0.0666 | 0.1665 | 0.0999
2542762 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12761907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:50:07 | 31.08.2024 16:50:52 | 0.0125 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2625 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0
2542763 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6719900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:49:30 | 31.08.2024 16:51:30 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3986 | 5.1615
2542766 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7039323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:47:47 | 31.08.2024 18:02:00 | 1.2369 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.6737 | 0 | 0 | 0 | 0
2542769 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6945744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:50:34 | 31.08.2024 18:01:00 | 1.1739 | 1 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1739 | 468.3861 | 0 | 0 | 0 | 0
2542772 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12597541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:52:50 | 31.08.2024 16:53:35 | 0.0125 | 27 | 5 | 36 | 66 | 5 | 2 | 0.3375 | 0.0625 | 0.45 | 0.825 | 0.0625 | 0.025
2542778 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12761907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:55:09 | 31.08.2024 16:55:54 | 0.0125 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2625 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0
2542783 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR11246371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:59:37 | 31.08.2024 17:01:47 | 0.0361 | 39 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.4079 | 1.3357 | 0 | 0 | 0.0361 | 0
2542786 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE7062072 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 17:00:53 | 31.08.2024 17:56:00 | 0.9186 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6394 | 0 | 0
2542787 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:00:56 | 31.08.2024 17:04:07 | 0.0531 | 38 | 304 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.0178 | 16.1424 | 0 | 0 | 0 | 0.9027
2542789 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6969644 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 17:01:33 | 31.08.2024 18:02:00 | 1.0075 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.7075 | 0 | 0 | 0 | 0
2542795 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6686747 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.08.2024 17:05:54 | 31.08.2024 17:58:00 | 0.8683 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4395 | 0 | 0
2542798 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6864983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:07:09 | 31.08.2024 17:08:22 | 0.0203 | 0 | 0 | 12 | 5 | 177 | 2031 | 0 | 0 | 0.2436 | 0.1015 | 3.5931 | 41.2293
2542801 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO29847089 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:08:52 | 31.08.2024 17:09:37 | 0.0125 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2125 | 0.025 | 0 | 0
2542802 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR8672185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:09:10 | 31.08.2024 17:10:18 | 0.0189 | 3 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0567 | 7.8246 | 0 | 0 | 0 | 0
2542803 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | BR21447726 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:09:59 | 31.08.2024 17:11:32 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4386 | 0
2542805 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR10212785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:09:24 | 31.08.2024 18:00:24 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 83.3
2542809 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR12761907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:11:51 | 31.08.2024 18:30:23 | 1.3089 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4869 | 3.9267 | 0 | 0 | 0 | 0
2542810 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR7121687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:11:00 | 31.08.2024 17:13:10 | 0.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 13.7541
2542820 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:16:55 | 31.08.2024 17:17:42 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5895 | 0.5109
2542823 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6677059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:17:27 | 31.08.2024 17:18:12 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3375 | 2.6875
2542826 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | ISO6612794 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 15:19:19 | 31.08.2024 18:57:00 | 3.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.9422
2542827 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR7021428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:18:51 | 31.08.2024 17:19:36 | 0.0125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2542831 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR12201645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:20:44 | 31.08.2024 17:22:03 | 0.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8103 | 0
2542832 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:21:54 | 31.08.2024 17:22:47 | 0.0147 | 39 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5733 | 1.0437 | 0 | 0 | 0 | 0
2542835 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR7123087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:22:26 | 31.08.2024 17:24:36 | 0.0361 | 24 | 6 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0.8664 | 0.2166 | 1.3357 | 0.1444 | 0 | 0
2542846 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6710475 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:27:51 | 31.08.2024 19:21:00 | 1.8858 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.0308 | 0 | 5.6574
2542851 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9222253 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:30:52 | 31.08.2024 19:05:00 | 1.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1378 | 1.5689
2542852 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7048263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:30:00 | 31.08.2024 17:32:10 | 0.0361 | 124 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4764 | 0.2888 | 0 | 0 | 0 | 0
2542856 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6967087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:32:00 | 31.08.2024 17:34:00 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0999 | 0.0999
2542870 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR10559501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:38:52 | 31.08.2024 18:16:00 | 0.6189 | 17 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5213 | 39.6096 | 0 | 0 | 0 | 0
2542873 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6950011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:39:00 | 31.08.2024 17:41:10 | 0.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0722 | 37.2552
2542884 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR7051156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:44:12 | 31.08.2024 17:45:13 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1352 | 0
2542887 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6592467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:44:29 | 31.08.2024 17:46:29 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2664 | 30.5694
2542889 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR6738830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:45:38 | 31.08.2024 17:46:21 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0595 | 7.497
2542890 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TRAFO | ISO11118013 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:20:49 | 31.08.2024 19:02:00 | 1.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.4752
2542894 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | BR6976988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 16:22:00 | 31.08.2024 16:24:10 | 0.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6498 | 0.0361
2542913 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR6667547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:56:36 | 31.08.2024 17:58:36 | 0.0333 | 7 | 734 | 0 | 0 | 7 | 1517 | 0.2331 | 24.4422 | 0 | 0 | 0.2331 | 50.5161
2542920 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 17:59:15 | 31.08.2024 17:59:49 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5264 | 0.094
2542925 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR7098492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:00:54 | 31.08.2024 18:01:39 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.0625
2542926 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6563308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:01:17 | 31.08.2024 18:02:17 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4175 | 0.0501
2542930 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR6951684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:03:52 | 31.08.2024 18:04:37 | 0.0125 | 73 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.9125 | 0.1 | 0 | 0 | 0.05 | 0
2542931 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR6751530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:02:00 | 31.08.2024 18:04:00 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6993 | 0
2542934 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7805271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:07:08 | 31.08.2024 18:07:48 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.5106
2542939 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR10937666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:06:00 | 31.08.2024 18:08:00 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6327 | 2.8638
2542941 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:12:18 | 31.08.2024 18:13:03 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0.425
2542946 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6866671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:12:42 | 31.08.2024 18:14:42 | 0.0333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0999 | 0 | 0 | 0
2542949 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR6729397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:15:02 | 31.08.2024 18:15:29 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0.3225
2542953 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6931234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:17:52 | 31.08.2024 18:18:37 | 0.0125 | 0 | 0 | 37 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.4625 | 0.025 | 0.1875 | 0.0125
2542958 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | BR6660045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:21:35 | 31.08.2024 23:04:00 | 4.7069 | 26 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.3794 | 1477.9666 | 0 | 0 | 0 | 0
2542961 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:24:31 | 31.08.2024 18:25:14 | 0.0119 | 24 | 3 | 0 | 0 | 10 | 148 | 0.2856 | 0.0357 | 0 | 0 | 0.119 | 1.7612
2542962 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6976215 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:25:16 | 31.08.2024 19:49:00 | 1.3956 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3844 | 0 | 0 | 0 | 0
2542964 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:26:17 | 31.08.2024 18:28:18 | 0.0336 | 43 | 734 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1.4448 | 24.6624 | 0 | 0 | 1.5792 | 0.0336
2542968 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | BR6815943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:29:26 | 31.08.2024 18:59:00 | 0.4928 | 0 | 0 | 3 | 2297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4784 | 1131.9616 | 0.4928 | 0
2542972 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR10559501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:31:17 | 31.08.2024 18:33:27 | 0.0361 | 17 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6137 | 2.3104 | 0 | 0 | 0 | 0
2542988 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR6666735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:43:24 | 31.08.2024 18:44:17 | 0.0147 | 2 | 479 | 0 | 0 | 5 | 808 | 0.0294 | 7.0413 | 0 | 0 | 0.0735 | 11.8776
2543004 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7045681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:51:45 | 31.08.2024 19:46:00 | 0.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1024
2543015 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11002264 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:58:41 | 31.08.2024 23:07:00 | 4.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.8406
2543017 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | BR21518696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:59:53 | 31.08.2024 19:01:08 | 0.0208 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1637 | 0.0416 | 0 | 0.0624 | 0 | 0.4368 | 34.0496
2543021 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | BR12371166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:02:16 | 31.08.2024 20:01:00 | 0.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7679 | 1123.7772
2543023 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 515447633 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:02:42 | 31.08.2024 19:50:00 | 0.7883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7883 | 0 | 0 | 0 | 0
2543025 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6665759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:35:00 | 31.08.2024 18:37:10 | 0.0361 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.2527 | 0 | 1.6606 | 0
2543034 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6715790 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:06:17 | 31.08.2024 19:37:23 | 0.5183 | 0 | 0 | 24 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4392 | 697.1135 | 0 | 0
2543043 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:10:43 | 31.08.2024 19:22:51 | 0.2022 | 34 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8748 | 7.4814 | 0 | 0 | 0 | 0
2543053 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6968651 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:16:45 | 31.08.2024 20:27:00 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2204
2543054 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:17:07 | 31.08.2024 19:22:28 | 0.0892 | 88 | 8 | 0 | 0 | 190 | 1 | 7.8496 | 0.7136 | 0 | 0 | 16.948 | 0.0892
2543055 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR8373786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:17:08 | 31.08.2024 19:27:00 | 0.1644 | 78 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1 | 12.8232 | 0.4932 | 0 | 0 | 4.932 | 0.1644
2543057 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO6844693 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:18:04 | 01.09.2024 00:37:30 | 5.3239 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 488 | 10.6478 | 0 | 31.9434 | 0 | 53.239 | 2598.0632
2543062 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | 515339911 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:19:55 | 31.08.2024 21:25:00 | 2.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0847
2543064 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | BR6806196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:22:11 | 31.08.2024 23:38:00 | 4.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.3516 | 0
2543073 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6842214 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:29:00 | 31.08.2024 19:31:32 | 0.0422 | 181 | 31792 | 0 | 0 | 50 | 3269 | 7.6382 | 1341.6224 | 0 | 0 | 2.11 | 137.9518
2543086 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR12528491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:29:30 | 31.08.2024 19:31:50 | 0.0389 | 0 | 1249 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 48.5861 | 0 | 0 | 0.5057 | 0
2543088 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR12590252 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 18:29:50 | 31.08.2024 20:00:00 | 1.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6596
2543091 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO29847089 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:33:41 | 31.08.2024 19:34:49 | 0.0189 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3213 | 0.0378 | 0 | 0
2543102 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6706920 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:37:03 | 31.08.2024 20:50:00 | 1.2158 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.8132 | 0 | 0 | 0 | 0
2543108 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:42:54 | 31.08.2024 19:46:54 | 0.0667 | 43 | 221 | 0 | 0 | 38 | 160 | 2.8681 | 14.7407 | 0 | 0 | 2.5346 | 10.672
2543109 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6861775 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:43:11 | 31.08.2024 20:49:00 | 1.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.0815
2543120 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:49:10 | 31.08.2024 19:49:35 | 0.0069 | 43 | 734 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0.2967 | 5.0646 | 0 | 0 | 0.3312 | 0.0069
2543129 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7014217 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:52:49 | 31.08.2024 20:50:00 | 0.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6717
2543130 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6735869 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:54:36 | 31.08.2024 20:48:00 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.16
2543131 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO6652308 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:07:36 | 31.08.2024 20:55:00 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.95
2543133 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516184604 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:55:43 | 31.08.2024 21:35:00 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6547 | 0 | 0
2543136 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6750540 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 19:54:27 | 31.08.2024 20:32:00 | 0.6258 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3092 | 0 | 0 | 0 | 0
2543140 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:05:42 | 31.08.2024 20:06:34 | 0.0144 | 43 | 734 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0.6192 | 10.5696 | 0 | 0 | 0.6768 | 0.0144
2543141 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | BR6749074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:05:28 | 31.08.2024 22:26:00 | 2.3422 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.0266 | 2.3422 | 0 | 0 | 11.711 | 0
2543148 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR7043995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:13:02 | 31.08.2024 20:14:32 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.825
2543157 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6908966 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:27:09 | 31.08.2024 20:28:20 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2364 | 0.0197
2543159 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR7043995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:33:43 | 31.08.2024 20:41:55 | 0.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0936 | 9.9791
2543162 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | BR7021426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:37:14 | 31.08.2024 20:38:19 | 0.0181 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2543170 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6736691 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:41:41 | 31.08.2024 22:37:00 | 1.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9219 | 0
2543172 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517004637 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:51:22 | 31.08.2024 22:20:00 | 1.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4772
2543175 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | BR10661124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:54:02 | 31.08.2024 20:55:03 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0507 | 4.1236
2543177 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 20:56:05 | 31.08.2024 20:57:18 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0.1827
2543180 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:04:16 | 31.08.2024 21:06:29 | 0.0369 | 64 | 1949 | 7 | 1124 | 13 | 506 | 2.3616 | 71.9181 | 0.2583 | 41.4756 | 0.4797 | 18.6714
2543181 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE11481323 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:03:43 | 01.09.2024 01:51:00 | 4.7881 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1858 | 0 | 0
2543199 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | BR6830668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:24:05 | 31.08.2024 23:12:33 | 1.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.0112 | 2970.2154
2543212 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR11731536 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:39:07 | 31.08.2024 22:12:01 | 0.5483 | 165 | 1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4695 | 876.7317 | 0 | 0 | 0 | 0
2543214 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:40:34 | 31.08.2024 23:09:29 | 1.4819 | 319 | 117 | 0 | 0 | 3 | 0 | 472.7261 | 173.3823 | 0 | 0 | 4.4457 | 0
2543216 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | BR6908966 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:43:56 | 31.08.2024 22:10:33 | 0.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8796 | 0.4436
2543220 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR6952232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:45:50 | 01.09.2024 00:42:01 | 2.9364 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.3748 | 11.7456 | 0 | 0 | 0 | 0
2543241 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:09:16 | 31.08.2024 22:10:52 | 0.0267 | 28 | 1 | 0 | 0 | 68 | 77 | 0.7476 | 0.0267 | 0 | 0 | 1.8156 | 2.0559
2543249 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515338614 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:15:32 | 31.08.2024 23:22:00 | 1.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1078
2543253 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398482 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:16:10 | 01.09.2024 02:17:00 | 4.0139 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2543261 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR13961319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:32:34 | 31.08.2024 22:33:19 | 0.0125 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.0125 | 0.3875 | 0.025
2543264 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6688789 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:44:53 | 01.09.2024 01:45:00 | 3.0019 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.1406 | 0 | 0 | 0 | 0
2543271 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | BR11589488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:57:03 | 31.08.2024 22:58:29 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.101
2543278 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE6819982 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 21:46:19 | 01.09.2024 01:27:00 | 3.6781 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9182 | 0 | 0 | 0 | 0
2543280 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | BR10661128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 23:11:12 | 31.08.2024 23:12:12 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0334 | 4.5591
2543282 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR7123093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 23:14:34 | 31.08.2024 23:16:44 | 0.0361 | 16 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.5776 | 0.0361 | 1.2274 | 0 | 0 | 0
2543283 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7273013 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:50:08 | 01.09.2024 00:01:00 | 1.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1811 | 0
2543285 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6875005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 23:16:18 | 31.08.2024 23:17:51 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1094 | 0.4644
2543289 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6584832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 23:20:20 | 01.09.2024 01:18:05 | 1.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.55 | 255.125
2543296 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | BR11589488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 23:35:20 | 31.08.2024 23:35:46 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.248
2543302 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6876450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 23:51:27 | 31.08.2024 23:52:31 | 0.0178 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6764 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0
2543326 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | BR7149314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.08.2024 22:57:03 | 31.08.2024 22:59:13 | 0.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0645