## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2021-NİSAN)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
2020002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 0 | 2418 | 0 | 0 | 3
2020008 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020013 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020014 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020039 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020040 | 5 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
2020056 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020059 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020061 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020073 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020086 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020089 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020095 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020096 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020105 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020117 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020127 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020129 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020130 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021051 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0