## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2021-AĞUSTOS)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
2020002 | 20 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 6 | 52 | 1 | 0 | 2418 | 0 | 0 | 3
2020008 | 21 | 2 | 0 | 786 | 0 | 0 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020013 | 22 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020014 | 22 | 1 | 0 | 461 | 0 | 0 | 15 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020019 | 22 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020039 | 22 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020040 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 50 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
2020056 | 22 | 3 | 0 | 497 | 0 | 0 | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020059 | 22 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020061 | 22 | 0 | 0 | 733 | 10 | 20 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020073 | 22 | 1 | 0 | 337 | 0 | 0 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020086 | 22 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020089 | 22 | 1 | 0 | 260 | 0 | 0 | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020095 | 22 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | 16 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020096 | 22 | 5 | 5 | 471 | 7 | 14 | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020105 | 22 | 1 | 0 | 589 | 0 | 19 | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020117 | 22 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020127 | 22 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020129 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020130 | 22 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021051 | 23 | 8 | 0 | 780 | 0 | 1 | 23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0