## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2022-MART)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
2020002 | 50 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 15 | 52 | 1 | 0 | 2418 | 0 | 0 | 3
2020008 | 51 | 2 | 0 | 991 | 0 | 0 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020013 | 51 | 11 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020014 | 46 | 7 | 0 | 1273 | 0 | 0 | 35 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020019 | 52 | 1 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020039 | 51 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020040 | 53 | 9 | 0 | 1133 | 0 | 1 | 52 | 50 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
2020056 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020059 | 52 | 5 | 0 | 1594 | 0 | 0 | 43 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020061 | 51 | 0 | 0 | 341 | 0 | 13 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020073 | 51 | 0 | 0 | 1739 | 35 | 49 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020086 | 50 | 1 | 0 | 885 | 0 | 0 | 37 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020089 | 51 | 4 | 0 | 167 | 0 | 0 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020095 | 52 | 1 | 0 | 1557 | 0 | 0 | 43 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020096 | 52 | 0 | 0 | 1331 | 0 | 0 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020105 | 51 | 7 | 5 | 1500 | 27 | 40 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020117 | 51 | 1 | 0 | 1134 | 0 | 45 | 36 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020127 | 51 | 1 | 0 | 277 | 0 | 0 | 11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020129 | 51 | 7 | 0 | 108 | 0 | 0 | 22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020130 | 51 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021051 | 51 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0