## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2021-MAYIS)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
2020002 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 0 | 2418 | 0 | 0 | 3
2020008 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020013 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020014 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020039 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020040 | 10 | 1 | 0 | 143 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
2020056 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020059 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020061 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020073 | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020086 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020089 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020095 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020096 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020105 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020117 | 9 | 1 | 0 | 13 | 0 | 7 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020127 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020129 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020130 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021051 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0