## EPF-40
Meram EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2022 Eylül)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
557 | *************************** | ************** | 2022-08-12 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2022-08-25 | 2022-09-02 | A | PLT
558 | *************************** | ************** | 2022-08-12 00:00:00.00 | 31.5 | Kullanıcı Talebi | 2022-08-26 | 2022-09-07 | A | PLT
559 | *************************** | ************** | 2022-08-15 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2022-08-29 | 2022-09-10 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
560 | *************************** | ************** | 2022-08-17 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2022-08-26 | 2022-09-02 | A | PLT
561 | *************************** | ************** | 2022-08-18 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2022-08-31 | 2022-09-12 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
562 | *************************** | ************** | 2022-08-24 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2022-09-04 | 2022-09-11 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
563 | *************************** | ************** | 2022-09-02 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2022-09-05 | 2022-09-15 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
564 | *************************** | ************** | 2022-08-15 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2022-08-22 | 2022-09-02 | A | PLT