## EPF-40
Meram EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2022 Temmuz)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
543 | *************************** | ************** | 2022-06-28 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2022-06-30 | 2022-07-08 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
544 | *************************** | ************** | 2022-06-30 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2022-07-04 | 2022-07-12 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK