## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2022-EYLÜL)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
2020035 | 20 | 3 | 0 | 370 | 0 | 0 | 12 | 49 | 0 | 0 | 2027 | 0 | 0 | 43
2020044 | 26 | 1 | 0 | 1925 | 0 | 0 | 25 | 49 | 4 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 47
2020057 | 25 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 22 | 44 | 3 | 0 | 4615 | 0 | 0 | 44
2020080 | 26 | 1 | 0 | 365 | 0 | 0 | 19 | 48 | 7 | 0 | 548 | 0 | 0 | 33
2020098 | 20 | 1 | 1 | 485 | 0 | 7 | 18 | 48 | 0 | 0 | 3128 | 0 | 11 | 48
2021003 | 26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 49 | 8 | 16 | 913 | 1 | 1 | 14
2021004 | 26 | 0 | 0 | 3726 | 0 | 0 | 26 | 49 | 15 | 0 | 4067 | 14 | 14 | 45
2021007 | 26 | 9 | 9 | 881 | 9 | 9 | 24 | 47 | 47 | 32 | 546 | 41 | 40 | 40
2021009 | 26 | 3 | 0 | 542 | 0 | 0 | 26 | 49 | 0 | 0 | 1961 | 0 | 0 | 44
2021010 | 26 | 1 | 0 | 711 | 0 | 26 | 25 | 48 | 2 | 0 | 3390 | 0 | 48 | 39
2021017 | 25 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 25 | 49 | 2 | 0 | 2638 | 0 | 0 | 45
2021033 | 26 | 2 | 0 | 411 | 0 | 1 | 26 | 48 | 15 | 0 | 4759 | 1 | 3 | 46
2021042 | 26 | 1 | 0 | 2672 | 0 | 0 | 26 | 50 | 1 | 0 | 2897 | 0 | 1 | 42
2021043 | 26 | 6 | 23 | 595 | 0 | 0 | 26 | 50 | 5 | 12 | 2851 | 0 | 1 | 44
2021049 | 26 | 4 | 1 | 933 | 0 | 1 | 26 | 48 | 5 | 0 | 4871 | 0 | 0 | 40
2021064 | 22 | 2 | 0 | 1292 | 0 | 0 | 22 | 48 | 9 | 0 | 1688 | 0 | 1 | 44
2021068 | 26 | 23 | 22 | 817 | 22 | 22 | 25 | 49 | 21 | 13 | 2141 | 13 | 13 | 48
2021069 | 26 | 2 | 0 | 595 | 0 | 0 | 22 | 49 | 10 | 0 | 1240 | 0 | 4 | 38
2021070 | 26 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 26 | 53 | 7 | 0 | 2943 | 0 | 0 | 48
2021074 | 26 | 2 | 0 | 119 | 0 | 26 | 6 | 49 | 13 | 0 | 645 | 0 | 20 | 14
2021075 | 26 | 2 | 0 | 475 | 16 | 26 | 26 | 49 | 11 | 4 | 1497 | 29 | 35 | 40
2021078 | 26 | 4 | 0 | 344 | 0 | 9 | 26 | 49 | 1 | 0 | 2071 | 0 | 34 | 39
2021085 | 26 | 15 | 1 | 435 | 1 | 2 | 26 | 48 | 30 | 3 | 6718 | 1 | 3 | 46
2021094 | 26 | 1 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 26 | 45 | 9 | 2 | 1718 | 0 | 0 | 39
2021097 | 25 | 4 | 0 | 671 | 0 | 21 | 24 | 48 | 3 | 0 | 2706 | 0 | 47 | 46
2021101 | 14 | 0 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 14 | 48 | 1 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 46
2021102 | 26 | 1 | 0 | 552 | 0 | 0 | 20 | 49 | 12 | 0 | 1152 | 0 | 1 | 45
2021108 | 26 | 3 | 0 | 1299 | 0 | 0 | 26 | 50 | 4 | 0 | 1786 | 0 | 0 | 47
2021109 | 26 | 1 | 0 | 701 | 0 | 0 | 25 | 48 | 2 | 0 | 3423 | 0 | 0 | 42
2021111 | 26 | 1 | 0 | 2744 | 0 | 0 | 26 | 48 | 2 | 0 | 4896 | 0 | 5 | 45
2021112 | 26 | 1 | 0 | 1163 | 0 | 26 | 26 | 49 | 11 | 0 | 1620 | 0 | 49 | 42
2021113 | 26 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 26 | 26 | 49 | 0 | 0 | 2313 | 0 | 44 | 41
2021118 | 26 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 23 | 49 | 6 | 5 | 1765 | 5 | 5 | 40
2021119 | 26 | 2 | 1 | 2539 | 0 | 1 | 26 | 48 | 0 | 0 | 3654 | 0 | 0 | 44
2021132 | 24 | 6 | 0 | 18 | 1 | 24 | 24 | 49 | 22 | 0 | 285 | 0 | 49 | 47
2021134 | 26 | 6 | 0 | 113 | 0 | 18 | 26 | 49 | 8 | 17 | 60 | 0 | 33 | 43
2021144 | 18 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 11 | 49 | 11 | 0 | 113 | 0 | 7 | 44
2021200 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 48 | 12 | 7 | 25 | 3 | 3 | 25
2021205 | 26 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26 | 48 | 31 | 31 | 30 | 24 | 24 | 48
2021206 | 17 | 0 | 3 | 69 | 0 | 0 | 14 | 49 | 2 | 19 | 28 | 0 | 0 | 27