## EPF-40
Meram EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2022 Ağustos)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
545 | *************************** | ************** | 2022-07-21 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2022-07-26 | 2022-08-02 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
549 | *************************** | ************** | 2022-07-26 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2022-07-27 | 2022-08-04 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
551 | *************************** | ************** | 2022-07-29 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2022-08-10 | 2022-08-18 | A | PLT
552 | *************************** | ************** | 2022-07-29 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2022-08-11 | 2022-08-19 | A | PLT
553 | *************************** | ************** | 2022-07-29 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2022-08-10 | 2022-08-18 | A | PLT
554 | *************************** | ************** | 2022-08-05 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2022-08-16 | 2022-08-24 | A | PLT
556 | *************************** | ************** | 2022-08-12 00:00:00.00 | 31.5 | Kullanıcı Talebi | 2022-08-19 | 2022-08-28 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK