## EPF-40
Meram EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2023 Aralık)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
2023518 | *************************** | ************** | 2023-12-01 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-12-03 | 2023-12-10 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2023519 | *************************** | ************** | 2023-12-08 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-12-11 | 2023-12-19 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2023520 | *************************** | ************** | 2023-12-08 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-12-09 | 2023-12-16 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2023521 | *************************** | ************** | 2023-12-13 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-12-14 | 2023-12-22 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2023522 | *************************** | ************** | 2023-12-21 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-12-22 | 2023-12-30 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2023523 | *************************** | ************** | 2023-12-21 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-12-22 | 2023-12-29 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK