## EPF-40
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-40
Form Adı | Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (Teknik Kalite Tablo 5)
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
600 | *************************** | ************** | 2023-02-02 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-02-10 | 2023-02-24 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
601 | *************************** | ************** | 2023-02-02 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-02-10 | 2023-02-24 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2023500 | *************************** | ************** | 2023-08-16 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-08-19 | 2023-08-27 | A | EGD, PLT | YENİ DAĞITIM TRAFOSU
2023501 | *************************** | ************** | 2023-08-16 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-08-19 | 2023-08-27 | A | EGD, PLT | YENİ DAĞITIM TRAFOSU
2023502 | *************************** | ************** | 2023-08-23 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-09-04 | 2023-09-12 | A | PLT
2023503 | *************************** | ************** | 2023-09-08 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-09-11 | 2023-09-18 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2023504 | *************************** | ************** | 2023-09-14 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-09-16 | 2023-09-23 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2023505 | *************************** | ************** | 2023-09-22 00:00:00.00 | 31.5 | Kullanıcı Talebi | 2023-09-23 | 2023-09-30 | A | PLT
2023506 | *************************** | ************** | 2023-09-25 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-09-29 | 2023-10-06 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2023507 | *************************** | ************** | 2023-09-27 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-10-02 | 2023-10-10 | A | PLT
2023508 | *************************** | ************** | 2023-10-03 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-10-05 | 2023-10-13 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2023509 | *************************** | ************** | 2023-10-03 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-10-05 | 2023-10-12 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2023510 | *************************** | ************** | 2023-10-12 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-10-17 | 2023-10-24 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2023511 | *************************** | ************** | 2023-10-18 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-10-23 | 2023-10-30 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2023512 | *************************** | ************** | 2023-10-20 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-10-26 | 2023-11-03 | A | EGD, THB, PLT | AG TESİS
2023513 | *************************** | ************** | 2023-10-26 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-10-27 | 2023-11-03 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2023514 | *************************** | ************** | 2023-11-01 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-11-03 | 2023-11-10 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2023515 | *************************** | ************** | 2023-11-03 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-11-04 | 2023-11-11 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2023516 | *************************** | ************** | 2023-11-14 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-11-16 | 2023-11-23 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2023517 | *************************** | ************** | 2023-11-17 00:00:00.00 | 31.5 | Kullanıcı Talebi | 2023-11-19 | 2023-11-26 | A | PLT
2023518 | *************************** | ************** | 2023-12-01 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-12-03 | 2023-12-10 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2023519 | *************************** | ************** | 2023-12-08 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-12-11 | 2023-12-19 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2023520 | *************************** | ************** | 2023-12-08 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-12-09 | 2023-12-16 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2023521 | *************************** | ************** | 2023-12-13 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-12-14 | 2023-12-22 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2023522 | *************************** | ************** | 2023-12-21 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-12-22 | 2023-12-30 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2023523 | *************************** | ************** | 2023-12-21 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2023-12-22 | 2023-12-29 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK