## 2022
YATIRIM KODU | YATIRIM ADI | İL | İLÇE
2223101 | "1C 7TR" TRAFO İLAVESİ | AKSARAY | MERKEZ
2242903 | 10 YILI DOLDURMUŞ SAYAÇ İŞÇİLİĞİ | GENEL | -
2242907 | 10 YILI DOLDURMUŞ SAYAÇ YATIRIMLARI | GENEL | -
2206501 | 10625 SOKAK AYDINLATMA TESISI YAPIM İŞI | KONYA | KARATAY
2207107 | 1086 VE 1087 TRAFO İLAVESİ | KONYA | EREĞLİ
2207105 | 1466 BÖLGESİNE İLAVE TRAFO TESİSİ | KONYA | EREĞLİ
2222103 | 3A/11 TR TRAFO YENİLEME | AKSARAY | MERKEZ
2214102 | ACAROBASI TR İLAVESİ | KONYA | KARAPINAR
2232102 | ACIGÖL KARAPINAR11 TRAFO İLAVESİ | NEVŞEHİR | ACIGÖL
2227201 | ADA-KALABA KÖYLERİ ENH VE ŞEBEKE YENİ | KARAMAN | MERKEZ
2209202 | ADAKOY KÖK YEŞİLDAĞ KÖK ARASI ENH | KONYA | BEYŞEHİR
2207501 | ADANA ÇEVRE YOLU AYDINLATMA YENİLEME | KONYA | EREĞLİ
2208104 | ADSIZ TR1 TRAFO İLAVESİ | KONYA | AKŞEHİR
2201110 | AK ŞEMSETTİN 1 TR YENİLENMESİ | KONYA | SELÇUKLU
2211202 | AKKİSE YAYLALAR ÇIKIŞI ENH YENİLEME | KONYA | AHIRLI
2225101 | AKPINAR DM İLE ORTAKÖY TR29 ARASI RİNG ŞEBEKE | AKSARAY | ORTAKÖY
2201106 | AKPINAR KÖK VE TRAFO İLAVESİ | KONYA | DERBENT
2220401 | AKPLAS DM FIDER1 ÇIKIŞI YENİ KÖK VE İRTİBATLARI | KONYA | ILGIN
2220103 | AKPLAS TR25 UÇARI TR24 ARASI YERALTI | KONYA | ILGIN
2223501 | AKSARAY 11. BULVAR GİRİŞ AYDINLATMA | AKSARAY | MERKEZ
2223205 | AKSARAY IM1-1 İLAVE ÇIKIŞ YAPILMASI | AKSARAY | MERKEZ
2223302 | AKSARAY KUTLU TR4 BİNAYA ALINMASI VE RİNG YATIRIMI | AKSARAY | MERKEZ
2222701 | AKSARAY-1 Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | AKSARAY | MERKEZ
2223701 | AKSARAY-2 Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | AKSARAY | MERKEZ-GÜZELYURT-GÜLAĞAÇ
2208701 | AKŞEHİR Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | KONYA | AKŞEHİR-TUZLUKÇU-DOĞANHİSAR
2208203 | AKŞEHİR TM YENİ BOĞADAMI DM VE ATAKENT TR1 ARASI YENİ ENH | KONYA | AKŞEHİR
2208401 | AKŞEHİR TM-YENİ AKŞEHİR ADM VE YENİ İSTASYON ADM İRTİBATLARI | KONYA | AKŞEHİR
2229301 | AKTAŞ GES KÖK GİRDİ ÇIKTI İŞİ | NİĞDE | MERKEZ
2230111 | AKTAŞ TR9 İLAVESİ VE ŞEBEKE YENİLEME | NİĞDE | MERKEZ
2232301 | ALACAŞAR KÖK VE İRTİBATLARI | NEVŞEHİR | MERKEZ
2230103 | ALAY TRAFO İLAVESİ | NİĞDE | MERKEZ
2222102 | ALAYHAN TR İLAVESİ ( ALAYHAN3 TR) | AKSARAY | MERKEZ
2213202 | ALEMDAR KÖK SULAMA-1 ÇIKIŞI ENH YENİLEME | KONYA | ÇUMRA
2231114 | ALIHOCA TR5 İLAVESI VE ŞEBEKE YENILEME | NİĞDE | ULUKIŞLA
2205301 | ALİ GÖÇER KÖK BİNA YENİLEME | KONYA | KARATAY
2217701 | ALTINEKİN Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | KONYA | ALTINEKİN
2221204 | ALTINOVA TM YENİ ALTINOVA ADM ARASI YENİ ENH | KONYA | YUNAK
2236105 | ALTINYAZI İLAVE TRAFO TESİSİ | KIRŞEHİR | MUCUR
2231109 | ALTUNHISAR TR ILAVESI VE ŞEBEKE YENILEME | NİĞDE | ALTUNHİSAR
2202503 | ANIMSAYAN SOKAK AYDINLATMA | KONYA | SELÇUKLU
2213206 | APA GES ADM - APA KOK İRTİBATI | KONYA | ÇUMRA
2222201 | ARATOL ADM-HATIPAĞAOĞLU ÇIKIŞI VE İSMAILAĞATOLU ÇIKIŞI YAPILMASI | AKSARAY | MERKEZ
2223203 | ARMUTLU KÖK-2 ARMUTLU KÖY İRTİBATLARI | AKSARAY | MERKEZ
2202208 | ATASEHİR DM-SANCAK19 TR RİNG ŞEBEKE | KONYA | SELÇUKLU
2235205 | AVANOS TM-2 GÜLŞEHİR 1-2 FİDER İRTİBATLARI | NEVŞEHİR | AVANOS
2227205 | AYBASTI ENH YENİLEME | KARAMAN | MERKEZ
2213105 | AYDOĞMUŞ ŞEBEKE YENİLEME VE TRAFO İLAVESİ | KONYA | GÜNEYSINIR
2226105 | AYRACI AKPINAR TR1 BÖLGESİ ŞEBEKE YENİLENMESİ | KARAMAN | AYRANCI
2226103 | AYRANCI TR6 / TR7 BÖLGESİ TRAFO İLAVESİ | KARAMAN | AYRANCI
2217101 | AZABAĞLI 1TR GÜÇ ARTIŞI VE ŞEBEKE YENİLEME | KONYA | ALTINEKİN
2230106 | AZATLI BÖLGESİ ŞEBEKE YENİLEME | NİĞDE | MERKEZ
2212203 | BADEMLİ KÖK AĞAÇÇI KÖK ARASI ENH YENİLEME | KONYA | HADİM
2230104 | BAĞLAMA TRAFO İLAVESİ | NİĞDE | MERKEZ
2201104 | BAŞARAKAVAK TR 6 TRAFO İLAVESİ | KONYA | SELÇUKLU
2228102 | BAŞYAYLA5 TR TRAFO İLAVESİ VE YENİ KÖK | KARAMAN | BAŞYAYLA
2203102 | BAYAT 2TR TRAFO İLAVESİ | KONYA | MERAM
2203205 | BAYAT KÖK BOYALI ARASI ENH YENİLEME VE BOYALI KAYIHÜYÜĞÜ ARASI YENİ ENH | KONYA | MERAM
2231104 | BEYAĞIL TR1-2-3-4-5 AG ŞEBEKE YENİLEME | NİĞDE | ULUKIŞLA
2209701 | BEYŞEHİR Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | KONYA | BEYŞEHİR-HÜYÜK
2225301 | BOĞAZKÖY KÖK YENİLEME VE İRTİBATLARI | AKSARAY | SARIYAHŞİ
2231701 | BOR Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | NİĞDE | BOR-ULUKIŞLA-ALTUNHİSAR
2202502 | BOSNAHERSEK 40TR BÖLGESİ AYDINLATMA | KONYA | SELÇUKLU
2210203 | BOSTANDERE KETENLİ ENH YENİLENMESİ | KONYA | SEYDİŞEHİR
2204120 | BOYALI1 TR TRAFO İLAVESİ VE ŞEBEKE YENİLEME | KONYA | MERAM
2228201 | BOYALIK KOK,YERBAĞ PAMUKLU ÇIKIŞI ENH YENILEME | KARAMAN | ERMENEK
2211701 | BOZKIR Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | KONYA | BOZKIR
2225201 | BOZKIR TR1- SARIKARAMAN TR19 ARASI ENH | AKSARAY | ORTAKÖY
2226202 | BÖĞECIK KÖK DEN BÖĞECIK-SAVRAN ENH YENİLEME | KARAMAN | AYRANCI
2229102 | BURÇ TR2 - TR4 ŞEBEKE YENİLEME | NİĞDE | ÇAMARDI
2235101 | BÜYÜKBURUNAĞIL KÖYÜ ŞEBEKE YENILEME | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ
2204114 | BÜYÜKKOVANAĞZI TR5 TRAFO İLAVESİ | KONYA | MERAM
2204103 | CARIKLAR5 TR BÖLGESİ İLAEVE TRAFO TESİSİ (CARIKLAR18 TR) | KONYA | MERAM
2205105 | CATALHUYUK TR 1-32 ARASI YENİ İRTİBAT | KONYA | KARATAY
2215205 | CELEP BEŞKARDEŞ KÖK YENİLEME VE YENİ CELEP ENH | KONYA | KULU
2234302 | CEMİL KÖK YENİLENMESİ | NEVŞEHİR | ÜRGÜP
2216701 | CİHANBEYLİ Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | KONYA | CIHANBEYLİ
2242913 | COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ | GENEL | -
2204104 | COMAKLI5 TR GÜÇ ARTIŞI VE ŞEBEKE YENİLEME TESİSİ | KONYA | MERAM
2228503 | CUMHURIYET CADDESI YENI AYDINLATMA | KARAMAN | ERMENEK
2213103 | CUMRA42 TR ŞEBEKE YENİLEME | KONYA | ÇUMRA
2222101 | CÜLLE TR-1 ŞEBEKE YENİLEME | AKSARAY | MERKEZ
2237103 | ÇAĞIRKAN TR 7 TRAFO İLAVESİ VE ÇAĞIRKAN TR 1 BİNAYA ALINMASI | KIRŞEHİR | KAMAN
2233206 | ÇAKILLI VE DOĞALA KÖYLERİ İRTİBAT YENİLEME | NEVŞEHİR | DERİNKUYU
2202202 | ÇANDIR DM - KARAÖMERLER KÖK ARASI ENH | KONYA | SELÇUKLU
2202201 | ÇANDIR DM-YENİ ÇALTI KÖK ARASI ENH | KONYA | SELÇUKLU
2219302 | ÇAVDAR HATBAŞI YENİ KÖK VE İRTİBATLARI | KONYA | KADINHANI
2222106 | ÇAVDARLI EDEK YAYLASI TR GÜÇ ARTIŞI VE ŞEBEKE YENİLEME | AKSARAY | MERKEZ
2236104 | ÇAYAĞZI TR1 İRTİBAT YENİLEME VE TR3 GÜÇ ARTIŞI | KIRŞEHİR | MERKEZ
2203104 | ÇAYIRBAĞI 3 TRAFO İLAVESİ | KONYA | MERAM
2203105 | ÇAYIRBAĞI TRAFO İLAVELERİ | KONYA | MERAM
2238701 | ÇİÇEKDAĞI Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI
2238202 | ÇİÇEKDAĞI DM İLE SAFALI KÖK ARASI ENH YENİLEME | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI
2231112 | ÇİFTEKÖY ENH VE AG ŞEBEKE YENİLEME | NİĞDE | ULUKIŞLA
2235203 | ÇİĞDEM KÖK - BÜYÜKBURUNAĞIL KÖK ARASI ENH YENİLEME | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ
2205104 | ÇİMENLİK IM - ÇİMENLİK3 - TOPRAKLIK2 ARASI YENİ İRTİBAT | KONYA | KARATAY
2226101 | ÇOĞLU TR İLAVESİ VE ŞEBEKE YENİLEME | KARAMAN | MERKEZ
2204302 | ÇOMAKLI KÖK 2 TESİS EDİLMESİ | KONYA | MERAM
2228204 | ÇUKURBAĞ KÖK DUMLUGÖZE KOÇAŞLI ÇIKIŞ YENİ ENH | KARAMAN | SARIVELİLER
2209106 | ÇUKURKENT TRAFO İLAVESİ | KONYA | HÜYÜK
2213701 | ÇUMRA Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | KONYA | ÇUMRA-GÜNEYSINIR-AKÖREN
2242906 | DAĞITIM ŞEBEKESİ İZLEME VE KONTROL ALTYAPI GENİŞLEMESİ | GENEL | -
2222203 | DARIHÜYÜK KÖK ESKİ YEŞİLOVA SULAMA ÇIKIŞI ENH YENİLEME | AKSARAY | MERKEZ
2217202 | DEDELER KÖK HÜCRE DONATIMI VE ENH | KONYA | ALTINEKİN
2217103 | DEDELER MAHALLESİ TRAFO İLAVESİ | KONYA | ALTINEKİN
2236106 | DEDELİ KÖYÜ ŞEBEKE YENİLEME | KIRŞEHİR | MERKEZ
2207103 | DEDELİ TR2 İLAVE TRAFO POSTASI VE ŞEBEKE TADİLATI | KONYA | HALKAPINAR
2201105 | DEĞİŞ MAHALLESİ TRAFO İLAVELERİ | KONYA | DERBENT
2242901 | DEMİRBAŞ HARCAMALARI | GENEL | -
2203103 | DEREAŞIKLAR 4TR TRAFO İLAVESİ | KONYA | MERAM
2211103 | DEREİÇİ MAHALLESİ KULA MEVKİ İLAVE TRAFO TESİS İŞİ | KONYA | BOZKIR
2233101 | DERİNKUYU MERKEZ ŞEBEKE YENİLEME-1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU
2205302 | DEVECİ YEŞİLHAT ÇIKIŞI(22092 SK.) YENİ KÖK VE İRTİBATLARI | KONYA | KARATAY
2242915 | DEVİRLERE İLİŞKİN GERİ ÖDEMELER - TÜKETİM TESİSLERİ | GENEL | -
2242914 | DEVİRLERE İLİŞKİN GERİ ÖDEMELER - ÜRETİM TESİSLERİ | GENEL | -
2201403 | DM 14 -GW3 (DUMLUPINAR DM) YENİLENMESİ VE İRTİBATLARI | KONYA | SELÇUKLU
2232103 | DM04 TR1 A KOLU TRAFO İLAVESİ | NEVŞEHİR | MERKEZ
2204105 | DM-26 YENİBAHÇE KÖK ARASI ŞEBEKE YENİLEME | KONYA | MERAM
2208105 | DOĞANHİSAR TR 5 BİNA YENİLEME | KONYA | DOĞANHİSAR
2242910 | DONANIM ve EKİPMAN HARCAMALARI | GENEL | -
2201401 | DUMLUPINAR 3 TR VE TEKNİK LİSE TR BİNA YENİLEME | KONYA | SELÇUKLU
2203110 | DUTLU CADDESİ YERALTI | KONYA | MERAM
2222104 | EKECİKTOL TRAFO GÜÇ ARTIŞI VE ŞEBEKE YENİLEME | AKSARAY | MERKEZ
2242921 | EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ VE YENİ ARMATÜRLERİN TESİS EDİLMESİ | GENEL | -
2242920 | EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN DAĞITIM TESİSLERİNİN YENİLENMESİ | GENEL | -
2237102 | ELDEREK ORTA OBA 1 TR TRAFO İLAVELERİ VE ŞEBEKE YENİLEME | KIRŞEHİR | AKPINAR
2229106 | ELEKGÖLÜ TR2 İLAVESİ | NİĞDE | ÇAMARDI
2208102 | ENGİLLİ TR1 VE TR2 BÖLGESİ ŞEBEKE ISLAHI VE İLAVE TRAFO | KONYA | AKŞEHİR
2207701 | EREĞLİ Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | KONYA | EREĞLİ-EMİRGAZİ-HALKAPINAR
2203203 | ERENKAYA KÖK KAYALI ARASI ENH İLE KAYALI ŞEBEKE YENİLEME | KONYA | MERAM
2228701 | ERMENEK Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | KARAMAN | ERMENEK-SARIVELİLER-BAŞYAYLA
2228104 | ERMENEK CUMHURİYET CADDESİ TR11 İLE TR 13 YER ALTI ÇALIŞMASI YAPIM İŞİ | KARAMAN | ERMENEK
2228103 | ERMENEK9 DM B KOLU TRAFO İLAVESI YAPIM İŞİ | KARAMAN | ERMENEK
2210101 | ESKİ GARAJ 5TR TRAFO İLAVESİ | KONYA | SEYDİŞEHİR
2224701 | ESKİL Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | AKSARAY | ESKİL-SULTANHANI
2229203 | EYNELLİ KÖYÜ ENH VE AG ŞEBEKE YENİLEME | NİĞDE | ÇAMARDI
2211102 | F10 BOZKIR1-F11 BOZKIR2 KISMİ YERALTI | KONYA | AHIRLI
2227207 | F11 - 9 NOLU HATBAŞI KÖK GÖZTEPE KÖK ARASI YENİ ENH VE KÖK İLAVESİ | KARAMAN | MERKEZ
2235102 | FAKUŞAĞI KÖYÜ ŞEBEKE ISLAHI | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR
2201103 | FERİT PAŞA 3 TR YENİLEME | KONYA | SELÇUKLU
2212101 | FESLİKAN TR1 TRAFO İLAVESİ | KONYA | TAŞKENT
2232502 | FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ AYDINLATMA YENİLEME | NEVŞEHİR
2227203 | FİDER 6 TÜRK DİLİ PARKI CIVARI KISMİ YENİLEME | KARAMAN | MERKEZ
2204502 | GAZANFER6 TR AYDINLATMA TESİSİ YAPILMASI | KONYA | MERAM
2210202 | GEVREKLİ KÖK ÇAVUŞ KÖK-2 ARASI YENİ ENH VE TOL TRAFO İLAVESİ | KONYA | SEYDİŞEHİR
2206201 | GİYSAN - MATBACILAR ARASI KISMİ ŞEBEKE YENİLEME | KONYA | KARATAY
2204126 | GÖDENE MAHALLESİ YENİ TRAFO TESİS (GODENE1 TR) | KONYA | MERAM
2227101 | GÖKÇEPINAR TR1 TRAFO İLAVELERİ VE ŞEBEKE YENİLEME | KARAMAN | MERKEZ
2220104 | GÖKÇEYURT MAHALLESİ TRAFO İLAVESİ | KONYA | ILGIN
2221201 | GÖKPINAR ADM GÖKPINAR DSİ KÖK ARASI YENİ ENH | KONYA | ÇELTİK
2209102 | GÖLKAŞI MAHALLESİ TRAFO İLAVESİ | KONYA | BEYŞEHİR
2220202 | GÖLYAKA ENH VE ŞEBEKE YENİLEME | KONYA | ILGIN
2219201 | GÖZLÜ DM2 YENİ SULAMA ÇIKIŞI YAPILMASI | KONYA | SARAYÖNÜ
2223103 | GÜLAĞAÇ TR5 TRAFO İLAVESİ | AKSARAY | GÜLAĞAÇ
2222107 | GÜLTEPE TR-1 ŞEBEKE YENİLEME | AKSARAY | MERKEZ
2229103 | GÜMÜŞLER YENİ TRAFO İLAVESİ (TR 1) | NİĞDE | MERKEZ
2231105 | GÜNEY KÖYÜ TR İLAVESİ | NİĞDE | ULUKIŞLA
2228105 | GÜNEYYURT TR 2-4 ARASI ŞEBEKE YENİLEME | KARAMAN | ERMENEK
2228501 | GÜNEYYURT TURGUT ÖZEL CADDESİ YENİ AYDINLATMA | KARAMAN | ERMENEK
2217102 | GÜVERCİNLİK 1TR GÜÇ ARTIŞI VE ŞEBEKE YENİLEME | KONYA | ALTINEKİN
2225103 | HACI İBRAHİM UŞAĞI KÖYÜ GÜÇ ARTIŞI VE ŞEBEKE YENİLEME | AKSARAY | ORTAKÖY
2204201 | HACI İNCE KÖK İLE KASINHANI2 TR İRTİBATLANDIRILMASI | KONYA | MERAM
2235701 | HACIBEKTAŞ Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ-GÜLŞEHİR-KOZAKLI
2221202 | HACIFAKILI DM HÜCRE DONATIMI VE ENH YAPIMI | KONYA | YUNAK
2204123 | HACIİSAEFENDİ TR3 TRAFO İLAVESİ (YENISEHIR8 TR) | KONYA | MERAM
2219301 | HACIMEHMETLİ KÖK YENİLEME VE YENİ ENH | KONYA | KADINHANI
2237104 | HACIMİRZA TR1 TRAFO İLAVESİ | KIRŞEHİR | AKPINAR
2206102 | HACIYUSUFMESCİT 9 TR İLAVE YERALTI PROJESİ | KONYA | KARATAY
2204119 | HADIMI1 TR VE HADIMI10 TR GÜÇ ARTIŞI | KONYA | MERAM
2212701 | HADİM Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | KONYA | HADİM-TAŞKENT
2231111 | HALAÇ TR3 İLAVESİ VE ŞEBEKE YENİLEME | NİĞDE | BOR
2204117 | HARMANCIK TR12-25 ARASI TRAFO İLAVESİ | KONYA | MERAM
2203113 | HATUNSARAY 5 TRAFO GÜÇ ARTIŞI VE ŞEBEKE YENİLEME | KONYA | MERAM
2203201 | HATUNSARAY DM YENİ ÇATÖREN KÖK ARASI YENİ ENH | KONYA | MERAM
2203111 | HATUNSARAY KİRAZLIBAHÇE TRAFO İLAVESİ | KONYA | MERAM
2203108 | HAVZAN ADM-DEDEKORKUT TR4 ARASI GERİLİM DÖNÜŞÜMÜ | KONYA | MERAM
2203107 | HAVZAN ADM-DEDEKORKUT TR9 ARASI GERİLİM DÖNÜŞÜMÜ | KONYA | MERAM
2203106 | HAVZAN ADM-ŞEKER TR2 ARASI GERİLİM DÖNÜŞÜMÜ | KONYA | MERAM
2223303 | HELVADERE KÖK1 İLE HELVADERE TR2 HÜCRE İLAVESİ | AKSARAY | MERKEZ
2236403 | HIZIRAĞA TR2-49A TRAFO İLAVESİ | KIRŞEHİR | MERKEZ
2202104 | HOROZLUHAN LOJMAN TR YENİLEME VE LOJMAN TR İLE ÇİMENTO DM ARASI YERALTI | KONYA | SELÇUKLU
2202106 | HOROZLUHAN TR 25 İLAVE TRAFOSU VE HOROZLUAN 30TR RİNG ŞEBEKESİ | KONYA | SELÇUKLU
2214202 | HOTAMIŞ TM-YENI SAZLIPINAR ADM İRTIBATLARI | KONYA | KARAPINAR
2224101 | HUYUKLU TR1 GÜÇ ARTIŞI VE ŞEBEKE YENİLEME | AKSARAY | ESKİL
2229208 | HÜYÜK FİDERİ GÜZERGAH YENİLEME | NİĞDE | MERKEZ
2220701 | ILGIN Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | KONYA | ILGIN
2207401 | IM1100 BİNA YENİLEME VE YENİ FİDANLIK ADM | KONYA | EREĞLİ
2234103 | İBRAHİMPAŞA TR1 VE TR2 ŞEBEKE YENİLEME | NEVŞEHİR | ÜRGÜP
2213101 | İÇERİÇUMRA TRAFO İLAVESİ | KONYA | ÇUMRA
2227206 | İLİTERE ENH YENİLEME VE YENİ KÖK | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR
2207101 | İM1300-HASTANE DM ARASI YENİ ENH | KONYA | EREĞLİ
2231113 | İMRAHOR TR1 ŞEBEKE YENİLEME | NİĞDE | ULUKIŞLA
2236108 | İNAÇ KÖYÜ TRAFO İLAVESİ | KIRŞEHİR | MUCUR
2242902 | İNŞAAT İŞLERİNİN YAPILMASI | GENEL | -
2205201 | İSMİL ADM - SAZLIPINAR ADM ARASI YENİ ENH | KONYA | KARATAY
2205401 | İSMİL ADM BİNA YENİLEME | KONYA | KARATAY
2205102 | İSMİL ADM İSMİL1 ÇIKIŞI ŞEBEKE YENİLEME VE YENİ İRTİBAT | KONYA | KARATAY
2223104 | İSTİKLAL MAHALLESİ-HACILAR HARMANI MAHALLESİ ŞEBEKE YENİLEME İŞİ | AKSARAY | MERKEZ
2214203 | KABAKHASAN DM - KABAKHASAN TR1 ENH YENİLEME | KONYA | KARAPINAR
2219701 | KADINHANI Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | KONYA | KADINHANI-SARAYÖNÜ
2219401 | KADINHANI DM YENİLEME | KONYA | KADINHANI
2234105 | KALABA TM F4-F10 KISMİ YER ALTI VE DM YAPIMI | NEVŞEHİR | AVANOS
2237701 | KAMAN Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | KIRŞEHİR | KAMAN
2237105 | KAMAN DEVLET HASTANESİ TR İLE TR36 ARASI YERALTI | KIRŞEHİR | KAMAN
2242919 | KAMULAŞTIRMA HARCAMALARI | GENEL | -
2205501 | KANAL CADDESİ YENİ AYDINLATMA-2 | KONYA | KARATAY
2220203 | KAPAKLI SEBİLLER ARASI ENH YENİLEME | KONYA | ILGIN
2209105 | KARAALİ DM FER GES DM İRTİBATI | KONYA | BEYŞEHİR
2204127 | KARAASLAN AYBAHCE11 TR GÜÇ ARTIŞI VE ŞEBEKE YENİLEME | KONYA | MERAM
2210501 | KARACAÖREN MAHALLESİ TRAFO İLAVESİ VE ŞEBEKE YENİLEME | KONYA | SEYDİŞEHİR
2232105 | KARACAÖREN ŞEBEKE YENİLEME VE TRAFO İLAVESİ | NEVŞEHİR | ACIGÖL
2203116 | KARADİĞİN GÜNEŞ SOKAK TRAFO İLAVESİ | KONYA | MERAM
2204106 | KARAHUYUK17İLE 19 TR ARASI İLAVE TRAFO TESSİ (KARAHUYUK57) | KONYA | MERAM
2205101 | KARAKULAK DM KARAKULAK TR2 ÇIKIŞI ŞEBEKE YENİLEME | KONYA | KARATAY
2226401 | KARAMAN DM3 BİNASININ YENİLENMESİ | KARAMAN | MERKEZ
2227501 | KARAMAN ERMENEK YOLU YENİ AYDINLATMA | KARAMAN | MERKEZ
2226701 | KARAMAN-1 Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | KARAMAN | MERKEZ-AYRANCI
2227701 | KARAMAN-2 Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | KARAMAN | MERKEZ-KAZIMKARABEKİR
2231106 | KARANLIKDERE3 TR-ŞEBEKE YENİLEME | NİĞDE | BOR
2202204 | KARAÖMERLER DM-KARAÖMERLER KÖK ARASI ENH | KONYA | SELÇUKLU
2214701 | KARAPINAR Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | KONYA | KARAPINAR
2214104 | KARAPINAR TR-28 TR-29 MÜŞTEREK YERALTI YAPILMASI | KONYA | KARAPINAR
2205701 | KARATAY-1 Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | KONYA | KARATAY
2206701 | KARATAY-2 Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | KONYA | KARATAY
2206203 | KATRANCI ADM - ATAKÖY KÖK ARASI YENİ ENH | KONYA | KARATAY
2224103 | KATRANCI TR2 TRAFO İLAVESİ VE ŞEBEKE YENİLEME | AKSARAY | ESKİL
2211104 | KAYAPINAR YAYLASI TRAFO İLAVESİ | KONYA | BOZKIR
2233203 | KAYMAKLI38 TR YENİ İRTİBAT, 113 NOLU KÖK YENİLEME, ÖZLÜCE TR2 TR İLAVESİ | NEVŞEHİR | MERKEZ
2231107 | KEÇİKALESİ TRAFO İLAVELERİ | NİĞDE | ALTUNHİSAR
2231110 | KEMERHİSAR TRAFO İLAVESİ | NİĞDE | BOR
2231101 | KEMERHİSAR YENİ TRAFO İLAVELERİ | NİĞDE | BOR
2230201 | KENTSEL DM 1 – İM 3 ARASI ŞEBEKE YENİLEME | NİĞDE | MERKEZ
2242922 | KESİN HESAP HARCAMALARI | GENEL | -
2201107 | KILICASLAN TR7 YER ALTI VE AYDINLATMA | KONYA | SELÇUKLU
2201102 | KILINÇARSLAN MAH. DENİZLİ SK. ŞEBEKE YENİLEME | KONYA | SELÇUKLU
2230108 | KIRKPINAR TR 1 VE TR 2 ŞEBEKE YENİLEME | NİĞDE | MERKEZ
2236701 | KIRŞEHİR Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | KIRŞEHİR | MERKEZ-MUCUR-BOZTEPE
2236107 | KIRŞEHİR SANAYİ SİTESİ AG-OG YER ALTINA ALMA TESİSİ | KIRŞEHİR | MERKEZ
2204125 | KIZILKAYA SOKAK MÜŞTEREK ŞEBEKENİN YENİLENMESİ | KONYA | MERAM
2223105 | KIZILKAYA TR3 TRAFO İLAVESİ VE ŞEBEKE YENİLEME | AKSARAY | GÜLAĞAÇ
2203207 | KIZILÖREN DM SAĞLIK 2TR ARASI YENİ ENH | KONYA | MERAM
2203204 | KIZILÖREN KÖK SEFAKÖY ARASI ENH YENİLEME VE SEFAKÖY TRAFO İLAVESİ | KONYA | MERAM
2206205 | KIZÖREN ADM-2 İRTİBAT YENİLEME VE KIZBOĞAN KÖK YENİLEME | KONYA | KARATAY
2230102 | KİLEDERE TRAFO İLAVELERİ | NİĞDE | MERKEZ
2221203 | KOÇYAZI TELSİZ TEPE ARASI YENİ ENH | KONYA | YUNAK
2230101 | KOYUNLU TRAFO İLAVESİ | NİĞDE | MERKEZ
2231203 | KOZLUCA KÖK ÇANAKÇI KOZLUCA ENH YENİLENMESİ | NİĞDE | ULUKIŞLA
2216101 | KÖPRÜBAŞI TR14 CİHANBEYLİ TR15 AG ŞEBEKE YENİLEME | KONYA | CİHANBEYLİ
2215203 | KÖŞKER ENERJİ NAKİL HATTI | KONYA | KULU
2204121 | KUCUK KOVANAGZI9 TR TRAFO İLAVESİ | KONYA | MERAM
2215701 | KULU Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | KONYA | KULU
2215202 | KULU DM AĞILBAŞI KÖK ARASI ENH YENİLEME | KONYA | KULU
2215204 | KULU TM YENİ KULU DM-4 ARASI YENİ ENH | KONYA | KULU
2215101 | KULU TR-111 DEVLET HASTANESİ TR İRTİBATI | KONYA | KULU
2204501 | KURTULUS3 TR BÖLGESİ AYDINLATMA TESİSİ YAPILMASI | KONYA | MERAM
2209101 | KURUCUOVA TRAFO İLAVESİ | KONYA | BEYŞEHİR
2202501 | KUTBİLCİHAN CADDESİ AYDINLATMASI | KONYA | SELÇUKLU
2204122 | LADIKLI4 TR TRAFO İLAVESİ (LADIKLI5 TR) | KONYA | MERAM
2219103 | LADİK PAŞA MEYDANI YER ALTI YATIRIMI | KONYA | SARAYÖNÜ
2203115 | LALEBAHÇE 4 İLAVE TRAFO YAPIMI | KONYA | MERAM
2229104 | MAHMATLI TRAFO İLAVESİ VE ŞEBEKE YENİLEME | NİĞDE | ÇAMARDI
2233202 | MAZI 50 DM - GÜNEYCE ARASI YENİ ENH | NEVŞEHİR | DERİNKUYU
2220201 | MECİDİYE KÖK YENİLEME ILGIN MERKEZ RİNG | KONYA | ILGIN
2201109 | MEHMET AKİF 12 TR BİNA YENİLEME | KONYA | SELÇUKLU
2203701 | MERAM-1 Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | KONYA | MERAM
2204701 | MERAM-2 Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | KONYA | MERAM
2212102 | MERNEK YAYLASI TRAFO İLAVELERİ | KONYA | HADİM
2219101 | MEYDANLI TR1 AG ŞEBEKE YENİLEME | KONYA | KADINHANI
2236401 | MUCUR DM YENİLEME VE İRTİBATLARI | KIRŞEHİR | MUCUR
2234101 | MUSTAFAPASA11 TR TRAFO İLAVESİ VE ŞEBEKE YENİLEME | NEVŞEHİR | ÜRGÜP
2233102 | NEVŞEHİR 85 - 99 - 100 TR ŞEBEKE YENİLEME | NEVŞEHİR | MERKEZ
2232201 | NEVŞEHİR TM-2 YENİ GALERİ | NEVŞEHİR | MERKEZ
2232109 | NEVŞEHİR TR23 GÜÇ ARTIŞI | NEVŞEHİR | MERKEZ
2232701 | NEVŞEHİR-1 Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | NEVŞEHİR | MERKEZ-ACIGÖL
2233701 | NEVŞEHİR-2 Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | NEVŞEHİR | MERKEZ-DERİNKUYU
2230105 | NİĞDE İM 2 İLE TR 3-11 ARASI ŞEBEKE YENİLEME | NİĞDE | MERKEZ
2230112 | NİĞDE ORHANLI KASABASI TR İLAVELERİ | NİĞDE | MERKEZ
2229701 | NİĞDE-1 Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | NİĞDE | MERKEZ-ÇAMARDI
2230701 | NİĞDE-2 Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | NİĞDE | MERKEZ-ÇİFTLİK
2230202 | NİĞDE2 TM - KENTSEL DM1 ARASI YENİ ENH | NİĞDE | MERKEZ
2201111 | NOVOTEL KÖK AYRI ÇIKIŞ YAPILMASI VE M.GÜRANI TR1 YENİLEME | KONYA | SELÇUKLU
2222302 | NURGÖZ KÖK VE İRTİBATLARI | AKSARAY | MERKEZ
2234104 | ORTAHİSAR TR17 ŞEBEKE YENİLEME | NEVŞEHİR | ÜRGÜP
2225501 | ORTAKÖY KANAL YOLU AYDINLATMA | AKSARAY | ORTAKÖY
2225701 | ORTAKÖY Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | AKSARAY | ORTAKÖY-AĞAÇÖREN-SARIYAHŞİ
2208106 | ORTAKÖY TR-2 TRAFO İLAVESİ | KONYA | AKŞEHİR
2242912 | OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMİ HARCAMALARI | GENEL | -
2213201 | ÖMEROĞLU ENH VE ŞEBEKE YENİLEME | KONYA | GÜNEYSINIR
2234401 | ÖZKONAK TR1-TR20 ARASI TRAFO İLAVESİ | NEVŞEHİR | AVANOS
2234106 | ÖZKONAK ULUKIŞLA MEVKİ MANDIRALAR TRAFO İLAVESİ | NEVŞEHİR | AVANOS
2229108 | ÖZYURT TR2 İLAVESİ | NİĞDE | MERKEZ
2203112 | PAMUKÇU TR1 TRAFO İLAVESİ | KONYA | MERAM
2207104 | PINARÖZÜ TR İLAVESİ VE ŞEBEKE YENİLEME | KONYA | EREĞLİ
2226104 | PROF. DR. HALIL CIN CADDESI ŞEBEKE YENILEME VE ORTA REFÜJ AYDINLATMA | KARAMAN | MERKEZ
2219102 | PUSAT TR1 TRAFO İLAVESİ | KONYA | KADINHANI
2242905 | REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU YATIRIMLARI | GENEL | -
2238201 | SAFALI KÖK İLE KIZILCALI ARASI ENH YENİLEME. | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI
2222301 | SAĞIRKARACA KÖK YENİLEME | AKSARAY | MERKEZ
2203202 | SAĞLIK YATAĞAN ARASI ENH İLE SAĞLIK ŞEBEKE YENİLEME | KONYA | MERAM
2202103 | SANCAK 11TR İLAVE TRAFO POSTASI | KONYA | SELÇUKLU
2219104 | SARIKAYA MAHALLESİ TRAFO İLAVESİ | KONYA | KADINHANI
2228101 | SARIVELİLER MERKEZ TRAFO İLAVESİ VE ŞEBEKE YENİLEME | KARAMAN | SARIVELİLER
2237101 | SAVCILI TR 4- KURUTLU TR 1 TRAFO İLEVELERİ | KIRŞEHİR | KAMAN
2211105 | SAZLI MAHALLESİ TRAFO İLAVESİ | KONYA | BOZKIR
2201701 | SELÇUKLU-1 Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | KONYA | SELÇUKLU-DERBENT
2202701 | SELÇUKLU-2 Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | KONYA | SELÇUKLU
2223206 | SELİME2 TR UZUNKAYA ENH VE İRTİBATLARI | AKSARAY | GÜZELYURT
2209201 | SELKİ-GÖRÜNMEZ ARASI ENH YENİLEME | KONYA | HÜYÜK
2242911 | SES TELSİZİ ve HABERLEŞME ALTYAPISI KURULMASI | GENEL | -
2210701 | SEYDİŞEHİR Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | KONYA | SEYDİŞEHİR
2201402 | SİLLE DM YENİLENMESİ VE TR İLAVESİ | KONYA | SELÇUKLU
2202102 | SİLLE PARSANA TR 20 TRAFO İLAVESİ | KONYA | SELÇUKLU
2227105 | SİYASER TRAFO İLAVESİ | KARAMAN | MERKEZ
2211203 | SORKUN 1TR TAŞKESİĞİ ARASI ENH YENİLEME | KONYA | BOZKIR
2201501 | SULTAN ABDÜLHAMİTHAN CADDESİ 2.ETAP AYDINLATMA YAPILMASI | KONYA | SELÇUKLU
2224104 | SULTANHANI 1TR-TR25 YENİLEME VE SULTANHANI TR1 İLE TR24 ARASI YERALTI | AKSARAY | SULTANHANI
2224202 | SULTANHANI TM-CULCULE KOK2 ENH KISMİ YENİLEME | AKSARAY | ESKİL
2201201 | SULUTAS TATKÖY ENH.YAPILMASI , RİNGE DAHİL EDİLMESİ VE İLAVE TR POSTASI | KONYA | SELÇUKLU
2201117 | SULUTAS TR 6 TRAFO İLAVESİ | KONYA | SELÇUKLU
2221206 | SÜLÜKLÜ HACIÖMEROĞLU ARASI ENH YENİLEME VE KÖK YAPILMASI | KONYA | YUNAK
2235201 | ŞAHİNLER YEŞİL HATTIN EMMİLER YEŞİL HAT İLE İRTİBATLANDIRILMASI | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR
2205502 | ŞEYH ULEMA RECEP AĞA CADDESİ YENİ AYDINLATMA | KONYA | KARATAY
2232501 | ŞİFA SOKAK YENİ AYDINLATMA ( HASTANE ARKASI ) | NEVŞEHİR | MERKEZ
2222105 | TACİN MAH. TR İLAVESİ 5D 8TR BÖLGESİ ( YENİ 5D 14 - 5D 15 ) | AKSARAY | MERKEZ
2208101 | TARLA İÇİ TR 3.9 YENİLEME | KONYA | AKŞEHİR
2212202 | TAŞKENT ADM YENİ AVŞAR KÖK ARASI ENH | KONYA | TAŞKENT
2236402 | TOKİ FIRINCILAR ADM-ÜNİVERSİTE ADM RİNG ŞEBEKE YENİLEME | KIRŞEHİR | MERKEZ
2231501 | TOKİ YOLU YENİ AYDINLATMA | NİĞDE | BOR
2232101 | TOPAÇ TR4 TRAFO İLAVESİ VE ŞEBEKE YENİLEME | NEVŞEHİR | ACIGÖL
2224401 | TOSUN YAYLASI TRAFO İLAVELERİ VE ŞEBEKE YENİLEME | AKSARAY | ESKİL
2207102 | TR 1458 GÜÇ ARTIŞI VE ŞEBEKE YENİLEME | KONYA | EREĞLİ
2229101 | TR 2-2A TRAFO VE ŞEBEKE YENİLEME | NİĞDE | MERKEZ
2227103 | TR 60303 BÖLGESI ŞEBEKE YENILEME | KARAMAN | MERKEZ
2227102 | TR-21514 BÖLGESİ TRAFO İLAVESİ VE ŞEBEKE YENİLEME | KARAMAN | MERKEZ
2236101 | TR3-13 KILIÇLI KÖPRÜ ŞEBEKE YENİLEME | KIRŞEHİR | MERKEZ
2213204 | TURKMENKARAHUYUK DM-DAĞITIM ÇIKIŞI | KONYA | ÇUMRA
2233501 | UÇHİSAR-GÖREME YOLU YENİ AYDINLATMA | NEVŞEHİR | MERKEZ
2229207 | ULUAGAC KOK 2 İRTİBAT YENİLEME | NİĞDE | MERKEZ
2231205 | ULUKIŞLA GİRİŞ KÖK BİNA YENİLEME VE İRTİBATLARI | NİĞDE | ULUKIŞLA
2231108 | ULUKIŞLA TEPEKÖY TRAFO İLAVESİ VE ŞEBEKE, ŞEYHÖMERLİ ENH YENİLENMESİ | NİĞDE | ULUKIŞLA
2231102 | ULUKIŞLA TR25 TRAFO İLAVESİ | NİĞDE | ULUKIŞLA
2201112 | ULUMUHSİNE- DEĞİRMENKÖY ARASI ENH YENİLEM VE DEĞİRMENKÖY ŞEBEKE YENİLEME | KONYA | SELÇUKLU
2206202 | UYANCI FİDERİ YENİLEME | KONYA | KARATAY
2205503 | ÜNEN,SAADET VE OKYAR CADDELERİYENİ AYDINLATMA | KONYA | KARATAY
2234701 | ÜRGÜP Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | NEVŞEHİR | ÜRGÜP-AVANOS-KALABA
2242918 | ÜST KAPLAMA/YOL YIPRANMA HARCAMALARI | GENEL | -
2214103 | ÜSTÜN TR İLAVESİ | KONYA | KARAPINAR
2205402 | VATAN ADM VE İRTİBATLARI | KONYA | KARATAY
2206503 | YAKAMOZ-AYYILDIZ-10659-10661-10661-10662-10663-10664 CADDELERİ YENİ AYDINLATMA | KONYA | KARATAY
2216202 | YAPALI GÜNYÜZÜ DM GÜNYÜZÜ KÖK-2 ARASI ENH YENİLEME VE YENİ KÖK | KONYA | CİHANBEYLİ
2222204 | YAPILCAN YEŞİLHAT KÖK İLE ATAKÖY VE ULUKIŞLA ÇIKIŞI ENH YENİLEME | AKSARAY | MERKEZ
2205106 | YARMA6 TR TRAFO İLAVESİ | KONYA | KARATAY
2242916 | YATIRIM PROJELERİ ONAY BEDELLERİ | GENEL | -
2242917 | YATIRIMLARIN GEÇİCİ/KESİN KABUL HARCAMALARI | GENEL | -
2204124 | YAYLAPINAR SÜLEYMANİYE TR1 TRAFO İLAVESİ | KONYA | MERAM
2202101 | YAZIBELEN TR-1 TRAFO İLAVESİ VE YAZIBELEN TR-2 GÜÇ ARTIŞI | KONYA | SELÇUKLU
2242909 | YAZILIM HARCAMALARI | GENEL | -
2204102 | YENIBAHCE7 TR BÖLGESİ İLAVE TRAFO TESİSİ (GODENE2 TR) | KONYA | MERAM
2242904 | YENİ ABONELİKLER İÇİN SAYAÇ İŞÇİLİĞİ | GENEL | -
2242908 | YENİ ABONELİKLER İÇİN SAYAÇ YATIRIMLARI | GENEL | -
2226402 | YENİ ADM 8 VE İRTİBATLARI | KARAMAN | MERKEZ
2229401 | YENİ ATA ADM VE İRTİBATLARI | NİĞDE | MERKEZ
2235202 | YENİ AYLİ KÖK VE İRTİBATLARI | NEVŞEHİR | KOZAKLI
2227401 | YENİ ÇATAK-GÖÇER KÖK VE İRTİBATLARI | KARAMAN | BAŞYAYLA
2229204 | YENİ DİKİLİTAŞ KÖK İRTİBATLARI VE HACIBEYLİ TR 1-2-3 ŞEBEKE YENİLEME | NİĞDE | MERKEZ
2227301 | YENİ DİNEK KÖK VE İRTİBATLARI | KARAMAN | MERKEZ
2206204 | YENİ DİVANLAR KÖK VE İRTİBATLARI | KONYA | KARATAY
2231201 | YENİ EMİRLER KÖK VE İRTİBATLARI | NİĞDE | ULUKIŞLA
2217201 | YENİ GEZKUYU ADM VE İRTİBATLARI | KONYA | ALTINEKİN
2212401 | YENİ GÖKSU ADM VE İRTİBATLARI | KONYA | HADİM
2223301 | YENİ GÖZLÜKUYU KÖK VE İRTİBATLARI | AKSARAY | MERKEZ
2231103 | YENİ HASANGAZİ KÖK TEKNEÇUKUR ÇIKIŞI YENİ ENH VE AG ŞEBEKE YENİLEME | NİĞDE | ULUKIŞLA
2235303 | YENİ HASANLAR KÖK VE İRTİBATLARI | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ
2203401 | YENİ HAVZAN ADM VE İRTİBATLARI | KONYA | MERAM
2224201 | YENİ İLYAS DM VE MEZİTLİ KÖK ARASI ENH | AKSARAY | ESKİL
2220501 | YENİ İSTANBUL CADDESİ AYDINLATMA 2. ETAP | KONYA | ILGIN
2227204 | YENİ KARACAÖREN KÖK İRTİBATLARI | KARAMAN | MERKEZ
2233401 | YENİ KAYMAKLI KUZEY ADM VE İRTİBATLARI | NEVŞEHİR | MERKEZ
2223202 | YENİ KIZILKAYA KÖK VE SELİME DM İRTİBATLARI | AKSARAY | GÜLAĞAÇ
2219207 | YENİ KOLUKISA TM İRTİBATLARI | KONYA | KADINHANI
2233204 | YENİ KUYULUTATLAR KÖK 1 -2 VE İRTİBATLARI | NEVŞEHİR | DERİNKUYU
2235301 | YENİ MİKAİL KÖK VE İRTİBATLARI | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ
2205303 | YENİ MUSTAFA SİLİM KÖK VE İRTİBATLARI | KONYA | KARATAY
2234301 | YENİ ÖZKONAK KÖK-2 VE İRTİBATLARI | NEVŞEHİR | AVANOS
2207201 | YENİ SARALLI KÖK VE İRTİBATLARI | KONYA | EREĞLİ
2201108 | YENİ SCADA DM VE FERİTPAŞA2 TR -YENİŞEHİR1 TR İRTİBATLARI | KONYA | SELÇUKLU
2234303 | YENİ ŞAHİNEFENDİ KÖK VE İRTİBATLARI | NEVŞEHİR | ÜRGÜP
2235304 | YENİ YAKATARLA KÖK VE İRTİBATLARI | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR
2235302 | YENİ YAYLACIK KÖK VE İRTİBATLARI | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR
2222202 | YENİ YEŞİLOVA KÖK VE KOÇAŞ ENH YAPIMI | AKSARAY | MERKEZ
2214201 | YENİ YÜZBAŞI ADM VE İRTİBATLARI | KONYA | KARAPINAR
2229105 | YENİKÖY TR1 ŞEBEKE YENİLEME | NİĞDE | ÇAMARDI
2230107 | YEŞİLBURÇ TR İLAVESİ | NİĞDE | MERKEZ
2216301 | YEŞİLÖZ KÖK1 GİRDİ ÇIKTI YAPILMASI VE YEŞİLÖZ KÖK2 YENİLEMESİ | KONYA | CİHANBEYLİ
2207106 | YUKARI GÖNDELEN KÖK YENİ ENH VE TRAFO İLAVESİ | KONYA | EREĞLİ
2236102 | YUKARI HOMURLU KÖYÜ TR-1 ŞEBEKE YENİLEME | KIRŞEHİR | MERKEZ
2221701 | YUNAK Bölgesi Küçük Ek Tesis Yapım İşi | KONYA | YUNAK
2221205 | YUNAK TM FİDER İRTİBATLARYENİLEME | KONYA | YUNAK
2223201 | YUVA KÖK KARKIN KÖK ARASI YENİ ENH | AKSARAY | MERKEZ
2202206 | ZAZADIN DM-ORTAKONAK DM ARASI ENH | KONYA | SELÇUKLU