## EPF-40
Meram EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2022 Aralık)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
565 | *************************** | ************** | 2022-11-30 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2022-12-07 | 2022-12-14 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
566 | *************************** | ************** | 2022-11-30 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2022-12-08 | 2022-12-15 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
567 | *************************** | ************** | 2022-12-07 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2022-12-07 | 2022-12-14 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
568 | *************************** | ************** | 2022-12-16 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2022-12-23 | 2022-12-31 | A | PLT
569 | *************************** | ************** | 2022-12-16 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2022-12-23 | 2022-12-31 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
570 | *************************** | ************** | 2022-12-16 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2022-12-21 | 2022-12-31 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
571 | *************************** | ************** | 2022-12-21 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2022-12-24 | 2022-12-31 | A | PLT
572 | *************************** | ************** | 2022-12-19 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2022-12-24 | 2022-12-31 | A | PLT
573 | *************************** | ************** | 2022-12-23 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2022-12-24 | 2022-12-31 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
574 | *************************** | ************** | 2022-12-23 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2022-12-24 | 2022-12-31 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
575 | *************************** | ************** | 2022-12-23 00:00:00.00 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2022-12-24 | 2022-12-31 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK